Акт готовности системы отопления здания к осенне-зимней эксплуатации в г. Москве
Приложение 4 к Нормативу по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2004/01) - регламенту подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы (в ред. Постановления Правительства Москвы от 09.09.2008 N 823-ПП)

АКТ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ
   Мы,  нижеподписавшиеся,  представители  организации,  с которой
заключен договор на теплоснабжение, ______________________________
_________________________________________________________________,
владельца здания (управляющей организации) ______________________,
подрядной организации ____________________________________________
произвели приемку подготовленной к зиме местной системы  отопления
здания (адрес) __________________________________________________.
1. Результаты испытания и осмотра следующие:
1.1. При  гидравлическом  испытании  давление  было  поднято до
требуемого по инструкции ____________________________________ ати.
При этом:
а) по истечении 15 мин.  после отключения пресса стрелка  упала
до ________ ати; в пределах норм;
б) удельная  утечка  воды  на  1 куб. м  объема  не   превышала
нормативной ____________ л/ч/куб. м.
2. При подготовке системы отопления выполнены следующие работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
а) по  элеваторным  узлам  и  узлам  управления (укомплектованы
запорной и регулировочной арматурой,  КИП, подготовлены гильзы для
термометров  и  штуцеры для манометров,  оборудование маркировано,
диаметр сопла конуса - расчетный);
б) по  приборам  (поверхность  нагрева  отопительных приборов в
жилых  помещениях  и  на   лестничных  клетках   восстановлена   в
соответствии  с  технической  документацией,  водоразборные  краны
отсутствуют);
в) по   кранам  (установлена  предусмотренная  проектно-сметной
документацией исправная  запорная  и  регулировочная  арматура  на
вводе в здание, по секциям, по стоякам и у каждого нагревательного
прибора);
г) при независимой схеме присоединения системы:
- расширительный бак исправен,  линии связи с ЦТП и  автоматика
подпитки  в рабочем состоянии (к акту приложить гарантийное письмо
с указанием сроков выполнения работ по  восстановлению  автоматики
подпитки   расширительного   бака   по   согласованному  графику);
заполняется, если РБ расположен в жилом здании;
- работает    на   подпоре   (согласовано   с   теплоснабжающей
организацией);
д) обеспечен   доступ   в  подвальное  помещение  для  проверки
состояния теплофикационного оборудования;
е) изоляция теплопроводов в подвалах,  на чердаках и лестничных
клетках исправна.
3. Система   отопления   промыта  до  светлой  воды,  заполнена
теплофикационной водой и обеспечена ее  подпитка  теплофикационной
водой.
II. Выводы:
Система отопления  принята  к  эксплуатации  в  зимних условиях
_________ гг.

Представитель организации, с которой
заключен договор на теплоснабжение, ___________________________

Представитель владельца
(управляющего здания)               ___________________________

Представитель подрядной организации ___________________________

Источник - Постановление Правительства Москвы от 27.04.2004 № 284-ПП (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
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