Акт испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум (образец)
Приложение N 11 к Руководству по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. N 780

(Образец)

                     Акт N _________ от _____________
испытания резервуара на внутреннее
избыточное давление и вакуум

Объем резервуара ______________ куб. м. Номер резервуара ______________
Наименование объекта __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представители:
Заказчика _____________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)
___________________________________________________________________________
Монтажной организации _________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)
___________________________________________________________________________
Организации, осуществляющей строительный контроль _____________________
___________________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)
составили  настоящий  акт  о  том,  что  резервуар   после   проведения
гидравлического испытания был подвергнут испытанию на внутреннее избыточное
давление и вакуум.
Максимальный уровень воды во время испытания составил __________ м, что
соответствует значению, указанному в проектной документации.
Избыточное давление составило ____________ мм вод. ст., что на 25% выше
значения, указанного в проектной документации (___________ мм вод. ст.).
Вакуум составил ______________ мм вод. ст., что на 50% больше величины,
указанной в проектной документации (_____________ мм вод. ст.).
Продолжительность нагрузки под давлением и вакуумом составила ____ мин.
Резервуар  признан  выдержавшим  испытание  на  внутреннее   избыточное
давление и вакуум.

Подписи: ______________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., дата)
___________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., дата)
___________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., дата)
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