Акт испытания взрывчатых материалов (рекомендуемый образец)
Приложение N 4 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 декабря 2013 г. N 605 
(рекомендуемый образец)

                                АКТ N ____

испытания взрывчатых
материалов при       ______________________________________________________
(вид контроля)
Испытания проведены на складе _____________________________________________
(наименование организации)
комиссией в составе заведующего складом
взрывчатых материалов                        ______________________________
взрывника (лаборанта по испытанию взрывчатых
материалов)                                  ______________________________
______________________________
"__" _____________20__ г.

Паспортные данные взрывчатых материалов

Наименование взрывчатых материалов Завод-изготовитель Номер партии Дата изготовления Гарантийный срок хранения Дата поступления Примечание 1 2 3 4 5 6 7
    2. Результаты наружного осмотра тары и взрывчатых материалов.
3. Результаты физического обследования взрывчатых материалов.
4.  Результаты  испытаний  на  взрывчатые  свойства (полноту детонации,
полноту и равномерность горения)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец _____________________ от партии N ________ удовлетворяет
(наименование взрывчатых материалов)
требованиям ____________________________________________________
(наименование стандарта, технических условий)
Партия N ________________________ допускается к взрывным работам
(наименование взрывчатых материалов)
________________________________________________________________
(условия выполнения взрывных работ)

Дата проведения испытаний                         Подписи

Ведомость
состояния заземлителей молниезащиты на складе взрывчатых материалов

I. Основные технические данные о заземлителях

Номер хранилища Номер заземлителя на схеме Дата сооружения заземления Конструкция заземлителя, номер чертежа Состояние погоды Способ измерения Электрическое удельное сопротивление грунта, Ом * м Сопротивление растеканию тока, Ом до измерения во время измерения
расчетное измеренное импульсное
Технические данные внес ___________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Измерения произвел ________________________________________________________
(подпись)

II. Результаты осмотра молниезащиты и измерений

Номер хранилища Номер заземлителя на схеме Дата измерения и осмотра устройства Результаты наружного осмотра устройства Состояние погоды Способ измерения Сопротивление растеканию тока, Ом Заключение до измерения во время измерения измеренное импульсное



Осмотр и измерения произвели ______________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

_______________________________________________
(должность, Ф.И.О., подписи)
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