Акт на скрытые работы при укладке трубопроводов тепловой сети
Приложение 8 к Типовой инструкции РАО "ЕЭС России" от 06.07.1998 N РД 153-34.0-20.507-98

                               АКТ
НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

г. _________________              ____________________ 19__ г.

Мы,   нижеподписавшиеся,  представитель  строительно-монтажной
организации ______________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)
представитель ОЭТС _______________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)
составили   настоящий   Акт   о   том,    что   нами   произведено
освидетельствование скрытых работ на объекте.
Магистраль, разводящая сеть, ответвление _____________________
(ненужное зачеркнуть)               (наименование)
от точки N ________ до точки N _______ по чертежу N __________
Длина участка (трассы) _______ м, диаметр труб ________ мм.
Качество выполнения скрытых работ:
1. Уклон трубопровода ________________________________________
2. Внутренняя поверхность труб (определяется просвечиванием) _
__________________________________________________________________
3. Наружная поверхность труб _________________________________
(качество очистки)
4. Антикоррозионное покрытие _________________________________
(материал, число слоев)
5. Тепловая изоляция _________________________________________
(подвесная, набивная, материал, толщина,
__________________________________________________________________
покровный слой)
6. Строительная конструкция прокладки ________________________
(номер чертежа)
7. Прочие элементы и замечания _______________________________

Заключение комиссии:

К засыпке траншеи можно приступить ___________________________
Представитель заказчика ______________________________________
Представитель подрядчика _____________________________________
Представитель ОЭТС ___________________________________________
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