Акт о приемке в эксплуатацию внутриквартального коллектора
Приложение N 4 к Техническим правилам на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию внутриквартальных коллекторов в г. Москве

                               АКТ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА
В КВАРТАЛЕ ___________________________________________

г. Москва                            "_____" _____________ 198_ г.

Комиссия, назначенная ________________________________________
в составе представителей:
1. Эксплуатационной организации (председатель).
2. Заказчика.
3. Генерального подрядчика.
4. Строительно-монтажной организации.
5. Проектной организации.
6. Других заинтересованных организаций, -
произвела приемку в эксплуатацию внутриквартального коллектора
в квартале ______________ на участке _____________ длиной _______,
выполненного по проекту N ___________, разработанному ____________
__________________________________________________________________
(наименование проектной организации)
Комиссии представлена следующая техническая документация:
1. Утвержденная проектно-сметная документация.
2. Список специализированных организаций, принимавших участие в выполнении отдельных видов работ, с указанием инженерно-технических работников, ответственных за их выполнение.
3. Исполнительная документация на построенный коллектор со штампом Мосгоргеотреста о принятии исполнительного чертежа в геофонд города с материалами исполнительной геодезической съемки фактического положения коллектора.
4. Акты приемки скрытых работ на устройство дренажей, водовыпусков, основания под коллектор, обмазочной и оклеечной гидроизоляции, засыпку коллектора и др.
5. Акты о приемке в эксплуатацию проложенных в коллекторе коммуникаций.
6. Акты испытания работы электрооборудования, систем вентиляции, заземления, сигнализации загазованности, оперативной диспетчерской связи и др.
7. Паспорта заводов-изготовителей на строительные конструкции и оборудование.
8. Справка треста "Горгидроремонт" Главмосдоруправления о приемке в эксплуатацию водостоков, к которым присоединены дренажи и водовыпуски из коллектора.
Заключение Комиссии:
Комиссия, рассмотрев техническую документацию, произвела осмотр коллектора в натуре и установила, что коллектор построен в соответствии с проектом ______________________, с соблюдением строительных норм и правил и может быть принят в эксплуатацию.
Перечень недоделок, дефектов, если таковые имеются, дается в приложении к акту, в котором устанавливается срок их устранения.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии
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