Акт обследования дымовой железобетонной (кирпичной) трубы
Приложение 2 к Инструкции по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях РД 153-34.1-21.523-99"

                                              Утверждаю:
____________________
____________________
____________________
________________                                     _____________
(дата)                                             (город)
АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДЫМОВОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ (КИРПИЧНОЙ)
ТРУБЫ N _______________________
_________________________________________
(наименование объекта, теплоэлектростанции)

Комиссия в составе:
представителей заказчика _____________________________________
представителей специализированной
организации ______________________________________________________
(наименование организации, ф.и.о., должность)
составила настоящий Акт в том, что:
1. В период с __________ по ______________ года было проведено
обследование   дымовой   трубы,    проектные   параметры   которой
представлены   в   табл.   4 - 6.   Обследование   проводилось   в
соответствии с методикой.
2. Результаты  обследования  и измерений  представлены в табл.
7 - 10.
3. По результатам  проведенных обследований и измерений  можно
сделать предварительные выводы:
3.1. По режимам эксплуатации _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.2. По состоянию несущего ствола ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.3. По   состоянию   футеровки,   теплоизоляции   и   системы
вентиляции _______________________________________________________
__________________________________________________________________
3.4. По металлоконструкциям __________________________________
__________________________________________________________________
3.5. Прочие __________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Заключение   о  техническом   состоянии   дымовой  трубы  с
рекомендациями  по дальнейшей  ее эксплуатации  будут представлены
заказчику __________________________ после  обработки  результатов
обследования специализированной организацией _____________________
к ________________________________________________________________

К Акту прилагаются:
1. Схема золовых отложений в газоходах.
2. Карта дефектов.

Подписи: _____________________________________________________

Таблица 4

------------------------------------------------------------------
¦Проектные      ¦                                                ¦
¦организации    ¦                                                ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Номера проектов¦                                                ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Дата           ¦Окончание строительства                         ¦
¦               +------------------------------------------------+
¦               ¦Ввод в эксплуатацию                             ¦
¦               +------------------------------------------------+
¦               ¦Проведение ремонтов                             ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Конструктивные ¦Диаметр устья трубы D  = ____________           ¦
¦характеристики ¦                     у                          ¦
¦               +------------------------------------------------+
¦               ¦Уклоны                                          ¦
¦               +------------------------------------------------+
¦               ¦    Толщина на    ¦ Железобетонный ¦  Футеровка ¦
¦               ¦   отметках, м    ¦      ствол     ¦            ¦
¦               +------------------+----------------+------------+
¦               ¦от _____ до _____ ¦                ¦            ¦
¦               +------------------+----------------+------------+
¦               ¦от _____ до _____ ¦                ¦            ¦
¦               +------------------+----------------+------------+
¦               ¦от _____ до _____ ¦                ¦            ¦
¦               +------------------+----------------+------------+
¦               ¦от _____ до _____ ¦                ¦            ¦
¦               +------------------+----------------+------------+
¦               +------------------+----------------+------------+
+---------------+------------------+----------------+------------+
¦Защита         ¦                                                ¦
¦железобетонного¦                                                ¦
¦ствола         ¦                                                ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Характеристики ¦Мощность, подключенная к трубе: ___________ МВт ¦
¦подключенных   +------------------------------------------------+
¦к трубе котлов ¦Тип котлов и их количество: __________________  ¦
¦               +------------------------------------------------+
¦               ¦Расход газов на 1 котел: ____________ куб. нм/с ¦
¦               +------------------------------------------------+
¦               ¦Общий расход газов: __________ куб. нм/с        ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦Проектные      +---------------+---------------+--------+-------+
¦данные         +---------------+---------------+--------+-------+
+---------------+---------------+---------------+--------+-------+
¦Исполнители:   ¦   Должность   ¦    Фамилия    ¦  Дата  ¦Роспись¦
----------------+---------------+---------------+--------+--------

Таблица 5

------------------------------------------------------------------
¦Отметка ¦Диаметр¦          Толщина, м           ¦Ук-¦    Щели   ¦
¦(по кон-¦железо-¦                               ¦лон¦на консолях¦
¦солям), ¦бетон- +-------------------------------+   +-----------+
¦м       ¦ного   ¦желе-¦прижим- ¦за-¦футе-¦тепло-¦   ¦Общая¦Коли-¦
¦        ¦ствола ¦зобе-¦ной     ¦зо-¦ровки¦изоля-¦   ¦пло- ¦чест-¦
¦        ¦(наруж-¦тон- ¦тепло-  ¦ра ¦     ¦ции   ¦   ¦щадь,¦во   ¦
¦        ¦ный), м¦ного ¦изоляции¦   ¦     ¦      ¦   ¦кв. м¦     ¦
¦        ¦       ¦ство-¦        ¦   ¦     ¦      ¦   ¦     ¦     ¦
¦        ¦       ¦ла   ¦        ¦   ¦     ¦      ¦   ¦     ¦     ¦
+--------+-------+-----+--------+---+-----+------+---+-----+-----+
+--------+-------+-----+--------+---+-----+------+---+-----+-----+
+--------+-------+-----+--------+---+-----+------+---+-----+-----+
+--------+-------+-----+--------+---+-----+------+---+-----+-----+
+--------+-------+-----+--------+---+-----+------+---+-----+-----+
¦Проектные данные      +------------+------------+---------------+
¦                      +------------+------------+---------------+
+----------------------+------------+------------+---------------+
¦Исполнители:          ¦  Должность ¦   Ф.И.О.   ¦Дата  Роспись  ¦
-----------------------+------------+------------+----------------

Таблица 6

------------------------------------------------------------------
¦               р                                                ¦
¦Природный газ Q  = _________ ккал/куб. нм                       ¦
¦               н                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ H S ¦ CO  ¦ CH  ¦ C H ¦ C H ¦ C H  ¦ C H  ¦ N  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦  2  ¦   2 ¦   4 ¦  2 6¦  3 8¦  4 10¦  3 12¦  2 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+---+---+---+---+
+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+---+---+---+---+
¦       р                                                        ¦
¦Мазут Q  = _________ ккал/куб. нм                               ¦
¦       п                                                        ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦           ¦   р ¦   р ¦   р ¦   р  ¦      р    ¦    р  ¦    р  ¦
¦Сорт, марка¦  W  ¦  A  ¦  S  ¦  C   ¦     H     ¦   N   ¦   O   ¦
+-----------+-----+-----+-----+------+-----------+-------+-------+
+-----------+-----+-----+-----+------+-----------+-------+-------+
¦       р                                                        ¦
¦Уголь Q  = _________ ккал/куб. нм                               ¦
¦       п                                                        ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦           ¦   р ¦   р ¦   р ¦   р  ¦   р  ¦  р ¦  р¦  р¦       ¦
¦Сорт, марка¦  W  ¦  A  ¦  S  ¦  S   ¦  C   ¦ H  ¦ N ¦ O ¦       ¦
¦           ¦     ¦     ¦   к ¦   о  ¦      ¦    ¦   ¦   ¦       ¦
+-----------+-----+-----+-----+------+------+----+---+---+-------+
+-----------+-----+-----+-----+------+------+----+---+---+-------+
¦Эксплуата- ¦Объем газов, куб. нм/ч: средний ___, максимальный __¦
¦ционные    ¦Температура в стволе, °С _____________              ¦
¦характерис-¦Объем воздуха в зазоре, куб. нм/ч: зима __, лето ___¦
¦тики газо- ¦Температура воздуха в зазоре, °С: зима ___, лето ___¦
¦воздушной  ¦Температура "точки росы" дымовых газов, °С: ________¦
¦среды в    ¦Основное топливо: ______________                    ¦
¦трубе      ¦                                                    ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦Примечание:                                                     ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Топливо, котлы +---------------+---------------+--------+-------+
¦               +---------------+---------------+--------+-------+
+---------------+---------------+---------------+--------+-------+
¦Исполнители:   ¦   Должность   ¦    Фамилия    ¦  Дата  ¦Роспись¦
----------------+---------------+---------------+--------+--------

Таблица 7

------------------------------------------------------------------
¦Результаты     +---------------+---------------+--------+-------+
¦обследования.  +---------------+---------------+--------+-------+
¦Карта дефектов ¦               ¦               ¦        ¦       ¦
+---------------+---------------+---------------+--------+-------+
¦Исполнители:   ¦   Должность   ¦    Фамилия    ¦  Дата  ¦Роспись¦
----------------+---------------+---------------+--------+--------

Таблица 8

------------------------------------------------------------------
¦Отметка¦Направле- ¦    Отсчет делений по   ¦ Средний ¦ Прочность¦
¦       ¦ние       ¦    точкам измерения    ¦результат¦  бетона, ¦
¦       ¦          +------------------------+         ¦    МПа   ¦
¦       ¦          ¦  1 ¦  2 ¦  3 ¦  4 ¦  5 ¦         ¦          ¦
+-------+----------+----+----+----+----+----+---------+----------+
+-------+----------+----+----+----+----+----+---------+----------+
+-------+----------+----+----+----+----+----+---------+----------+
+-------+----------+----+----+----+----+----+---------+----------+
¦Результаты измерений.¦         ¦         ¦      ¦               ¦
¦Прочность бетона по  +---------+---------+------+---------------+
¦ГОСТ 22690-88        +---------+---------+------+---------------+
+---------------------+---------+---------+------+---------------+
¦Исполнители:         ¦Должность¦  Ф.И.О. ¦ Дата ¦    Роспись    ¦
----------------------+---------+---------+------+----------------

Таблица 9

------------------------------------------------------------------
¦ Дата¦Котлы¦На-  ¦Рас- ¦ Температура газов на выходе,¦Объем¦Рас-¦
¦  и  ¦и их ¦груз-¦ход  ¦             °С              ¦га-  ¦чет ¦
¦время¦ха-  ¦ка   ¦топ- +-----------------------------+зов, ¦ный ¦
¦     ¦рак- ¦на   ¦лива ¦кот- ¦до   ¦после¦за   ¦перед¦куб. ¦объ-¦
¦     ¦те-  ¦кот- ¦на   ¦лов  ¦газо-¦газо-¦дымо-¦тру- ¦нм/с ¦ем  ¦
¦     ¦рис- ¦лы, %¦блок,¦     ¦очис-¦очис-¦сосом¦бой  ¦     ¦га- ¦
¦     ¦тики ¦     ¦кг/ч ¦     ¦тки  ¦тки  ¦     ¦     ¦     ¦зов,¦
¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦куб.¦
¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦нм/с¦
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10 ¦ 11 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦Результаты изме- ¦           ¦           ¦           ¦          ¦
¦рений.           ¦           ¦           ¦           ¦          ¦
¦Эксплуатационные +-----------+-----------+-----------+----------+
¦теплоаэродинами- ¦           ¦           ¦           ¦          ¦
¦ческие параметры +-----------+-----------+-----------+----------+
¦после котлов     ¦           ¦           ¦           ¦          ¦
+-----------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦Исполнители:     ¦ Должность ¦   Ф.И.О.  ¦    Дата   ¦  Роспись ¦
------------------+-----------+-----------+-----------+-----------

Таблица 10

------------------------------------------------------------------
¦ Отметки ¦            Температура             ¦     Давление    ¦
¦по высоте+------------------------------------+(разрежение), МПа¦
¦ трубы, м¦   газов   ¦  воздуха  ¦  наружного +-----------------+
¦         ¦ в стволе  ¦ в зазоре  ¦воздуха Т  ,¦  газов ¦ воздуха¦
¦         +-----------+-----------+         нв ¦в стволе¦в зазоре¦
¦         ¦  мВ ¦ °С  ¦  мВ ¦ °С  ¦    °С      ¦        ¦        ¦
+---------+-----+-----+-----+-----+------------+--------+--------+
+---------+-----+-----+-----+-----+------------+--------+--------+
+---------+-----+-----+-----+-----+------------+--------+--------+
----------+-----+-----+-----+-----+------------+--------+---------

"ТОЧКА РОСЫ" ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
------------------------------------------------------------------
¦       Температура газов         ¦Температура концентрации паров¦
¦                                 ¦       серной кислоты         ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦       мВ       ¦       °С       ¦      мВ       ¦      °С      ¦
+----------------+----------------+---------------+--------------+
¦                ¦                ¦               ¦              ¦
-----------------+----------------+---------------+---------------

------------------------------------------------------------------
¦Результаты изме- ¦           ¦           ¦           ¦          ¦
¦рений.           ¦           ¦           ¦           ¦          ¦
¦Эксплуатационные +-----------+-----------+-----------+----------+
¦теплоаэродинами- ¦           ¦           ¦           ¦          ¦
¦ческие параметры +-----------+-----------+-----------+----------+
¦в трубе          ¦           ¦           ¦           ¦          ¦
+-----------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦Исполнители:     ¦ Должность ¦   Ф.И.О.  ¦    Дата   ¦  Роспись ¦
------------------+-----------+-----------+-----------+-----------
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