Акт обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы
Приложение И к Методическим указаниям по проведению обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы. Лифты пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые. РД 10-72-94

                                                         Утверждаю
__________________________
(Руководитель организации,
__________________________
проводившей обследование
__________________________
лифта)
"__" ____________ 199__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИФТА, ОТРАБОТАВШЕГО
НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

г. _________________                    "__" ____________ 199__ г.

На основании  договора  N _______ от "__" __________ 199__ г.,
в соответствии с Приказом N _________ от "__" __________ 199__ г.,
специалистами - экспертами _______________________________________
(наименование организации, Ф.И.О.)
в присутствии представителя владельца лифта ______________________
(должность,
__________________________________________________________________
наименование организации, Ф.И.О.)
в период с "___" _________ 199__ г.  по  "___" __________ 199__ г.
проведено  первичное  (повторное) обследование рег.  N __________,
установленного по адресу: ________________________________________
(город, адрес)
Обследование проведено   в   соответствии    с    требованиями
РД-10-72-94  "Методические  указания  по  проведению  обследования
технического  состояния  лифта,  отработавшего  нормативный   срок
службы".
При этом установлено:
1. Лифт ________________ зав. N _______ изготовлен в 19__   г.
(тип)
на _______________________________________________________________
(предприятие, изготовитель)
2. Дата   первичного  технического  освидетельствования  лифта
органом Госгортехнадзора России "__" ___________ 199__ г.
3. Конструкция лифта соответствует (не соответствует) условиям
эксплуатации.
4. Состояние    лифта,    технической    и    эксплуатационной
документации   отражено  в  следующих  документах,  приложенных  к
настоящему акту:
- сведениях о лифте;
- отчете  о  наличии   и   соответствии   эксплуатационной   и
технической документации требованиям ПУБЭЛ;
- акте обследования  металлоконструкций,  сварных  соединений,
узлов  и  механизмов  лифта  с  применением  неразрушающих методов
контроля;
- ведомости дефектов;
- ведомости выявленных поступлений.
5. Рекомендации и предложения
5.1. Привести  в  соответствие  требованиям  ПУБЭЛ   следующую
документацию:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.2. Произвести ремонт или замену следующих узлов,  механизмов
и металлоконструкций лифта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Примечание. Ответственность за организацию и проведение  работ
при  ремонте  или  модернизации  лифта несет персонал организации,
выполняющей соответствующие работы.

5.3. Оборудовать     лифт     следующими     устройствами    и
приспособлениями:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.4. Произвести модернизацию узлов,  механизмов и электросхемы
согласно НТД и информационных писем:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.5. Согласовать  в органе Госгортехнадзора России отступления
от следующих требований ПУБЭЛ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.6. После  устранения неисправностей и дефектов,  влияющих на
безопасную   эксплуатацию,   предъявить   лифт   к    техническому
освидетельствованию.
Примечание. В случае нецелесообразности выполнения  ремонта  в
связи   с   большим   износом  оборудования,  узлов  и  механизмов
рекомендуется решить вопрос о замене (модернизации) лифта.

6. Заключение:
6.1. При   условии   выполнения  рекомендаций,  предложений  и
положительных результатах технического освидетельствования считаем
возможным дальнейшую эксплуатацию лифта.
Повторное обследование  лифта  в  объеме  РД-10-72-94  следует
произвести в срок до _______________ 199__ г.
(месяц)

Лифт сдал
Специалист - эксперт:    ________________/___________________/
"__" __________ 199__ г. ________________/___________________/

Лифт принял, с актом ознакомлен и получил
Представитель владельца лифта
"__" __________ 199__ г. ________________/___________________/
(должность, подпись, Ф.И.О.)
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