Акт обследования механического и электрического оборудования лифта (рекомендуемая форма)
Приложение к Методическим рекомендациям по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов. МР 10-72-04 Рекомендуемая форма

                                  АКТ N 2
обследования механического и электрического
оборудования лифта

от _____________ 20__ г.

Нами, специалистами _____________, _____________ проведено обследование
(Ф.И.О.)       (Ф.И.О.)
технического состояния механического и  электрического  оборудования  лифта
рег. N ________, установленного по адресу ________________________________.
Результаты обследования представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Дефекты механического и электрического оборудования

---------------------------------------------------------------------------
¦  Составные части лифта  ¦ Метод  ¦ Выявленные  ¦Рекомендации ¦Рекоменду-¦
¦                         ¦контроля¦  дефекты,   ¦по устранению¦емые сроки¦
¦                         ¦   1    ¦повреждения, ¦  (ремонт,   ¦устранения¦
¦                         ¦        ¦неисправности¦   замена,   ¦          ¦
¦                         ¦        ¦             ¦регулировка) ¦          ¦
+-------------------------+--------+-------------+-------------+----------+
¦           1             ¦    2   ¦     3       ¦      4      ¦     5    ¦
+-------------------------+--------+-------------+-------------+----------+
¦                      1. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                       ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1.1. Кабина              ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦1.1.1. Каркас            ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦                         ¦         +------------+-------------+----------+
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.1.2. Купе              ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.1.3. Балка, каретки,   ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦двери                    ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.1.4. Привод дверей     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.1.5. Ловители          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.1.6. Механизм          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦подвижного пола          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.2. Противовес          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
¦1.2.1. Каркас            ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.2.2. Башмаки           ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.2.3. Грузы             ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.3. Лебедка             ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
¦1.3.1. Редуктор          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.3.2. Червячная шестерня¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦и ступица                ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.3.3. Муфта лебедки     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.3.4. Узел упорного под-¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦шипника червячного вала  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.3.5. Маховик           ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.3.6. Тормоз            ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.3.7. Канатоведущий     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦шкив, барабан, отводные  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦блоки                    ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.4. Двери шахты (указаны¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦этажи, на которых        ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦выявлены дефекты)        ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦1.4.1. Порталы, створки, ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦каретки                  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.4.2. Замки и           ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦выключатели дверей       ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.5. Направляющие        ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.6. Ограждение приямка  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.7. Пружинные буфера    ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.8. Гидравлические      ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦буфера                   ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦1.8.1. Корпус            ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.8.2. Выключатель       ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.9. Опора буфера        ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.10. Ограничитель       ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦скорости (ОС), натяжное  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦устройство (НУ)          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦                         +---------+------------+-------------+----------+
¦1.10.1. Установка ОС     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.10.2. Шкив ОС          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.10.3. Установка НУ     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦1.10.4. Шкив НУ          ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦Выключатели              ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦Другое механическое обо- ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦рудование (при наличии)  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦                      2.  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                     ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦2.1. Вводное устройство  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦(ВУ)                     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦2.2. Шкаф управления     ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦2.2.1. Автоматические    ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦выключатели, предохра-   ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦нители                   ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦2.2.2. Контакторы, реле  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦2.3. Электродвигатель    ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦2.4. Электромагнит       ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦тормоза                  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦2.5. Трансформаторы      ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦2.6. Выключатели         ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦безопасности (указано    ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦обозначение аппаратов по ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦принципиальной           ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦электрической схеме), на ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦которых выявлен дефект   ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦2.7. Рабочие выключатели ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
+-------------------------+---------+------------+-------------+----------+
¦Другое электрическое обо-¦         ¦            ¦             ¦          ¦
¦рудование (при наличии)  ¦         ¦            ¦             ¦          ¦
--------------------------+---------+------------+-------------+-----------

--------------------------------
1  Указать методы контроля:
- ВИК - визуально-измерительный;
- МК - магнитный;
- ПВК - капиллярный;
- УК - ультразвуковой.

Таблица 2

Износ механического оборудования

---------------------------------------------------------------------------
¦ Составные части лифта, узлы,  ¦ Метод  ¦Наличие,¦Рекомендации¦Примечание¦
¦           детали              ¦контроля¦величина¦  (замена,  ¦          ¦
¦                               ¦   1    ¦ износа ¦   ремонт)  ¦          ¦
+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+
¦              1                ¦   3    ¦    4   ¦     5      ¦     6    ¦
+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+
¦1. Лебедка                     ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
¦1.1. Редуктор                  ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
¦1.1.1. Червячная пара          ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+
¦1.2. Тормоз                    ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
¦                               +--------+--------+------------+----------+
¦1.2.1. Тормозная полумуфта     ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
¦1.2.2. Тормозные накладки,     ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
¦шарниры                        ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+
¦1.3. Канатоведущий шкив (КВШ)  ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
¦                               +--------+--------+------------+----------+
¦1.3.1. Канавки КВШ             ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+
¦2. Канаты                      ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
¦2.1. Пряди                     ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+
¦2.2. Сердечник                 ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+
¦2.3. Проволоки                 ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+
¦3. Противовес                  ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
¦3.1. Подвеска                  ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
¦3.1.1. Ушковые болты           ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+
¦3.1.2. Отверстия в опорной     ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
¦плите                          ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
+-------------------------------+--------+--------+------------+----------+
¦Другие узлы и детали (при      ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
¦наличии норм износа)           ¦        ¦        ¦            ¦          ¦
--------------------------------+--------+--------+------------+-----------

Специалист ________________ ______________________
(подпись)            (Ф.И.О.)
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