Акт по результатам проведения пробной топки на системах теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Приложение N 11 к Рекомендациям о порядке подготовки к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства в Московской области

                                       УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(наименование должности руководителя
____________________________________
тепловырабатывающего предприятия)
____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
"__" ______________20 __года

АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБНОЙ ТОПКИ
НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

___________________________________________________________________________
(наименование котельной, тепловых сетей и объектов
жилищного фонда, адрес)
___________________________________________________________________________
(наименование поселения)
Пробная топка проведена с ____________ по ___________ с опробованием систем
(даты проведения)
отопления жилищного фонда, эксплуатируемого
___________________________________________________________________________
(наименование эксплуатирующей организации)
в количестве _______строений.
Данные   о   давлении   и   температуре  воды  в  теплосети  при проведении
пробной топки
___________________________________________________________________________
Выявленные  дефекты  в  работе  системы  теплоснабжения  отопления  и  меры
по устранению:
1. Котельная __________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------
¦N   ¦Наименование      ¦Перечень  ¦Ответственный¦Сроки     ¦Отметки      ¦
¦п/п ¦оборудования      ¦выявленных¦за устранение¦устранения¦об исполнении¦
¦    ¦                  ¦дефектов  ¦             ¦          ¦             ¦
+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
¦ 1  ¦        2         ¦    3     ¦      4      ¦    5     ¦      6      ¦
+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
¦    ¦                  ¦          ¦             ¦          ¦             ¦
+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
¦    ¦                  ¦          ¦             ¦          ¦             ¦
+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
¦    ¦                  ¦          ¦             ¦          ¦             ¦
-----+------------------+----------+-------------+----------+--------------

2. Тепловые сети и теплопункты _______________________________

---------------------------------------------------------------------------
¦N   ¦Наименование      ¦Перечень  ¦Ответственный¦Сроки     ¦Отметки      ¦
¦п/п ¦оборудования      ¦выявленных¦за устранение¦устранения¦об исполнении¦
¦    ¦                  ¦дефектов  ¦             ¦          ¦             ¦
+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
¦ 1  ¦        2         ¦    3     ¦      4      ¦    5     ¦      6      ¦
+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
¦    ¦                  ¦          ¦             ¦          ¦             ¦
+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
¦    ¦                  ¦          ¦             ¦          ¦             ¦
+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
¦    ¦                  ¦          ¦             ¦          ¦             ¦
-----+------------------+----------+-------------+----------+--------------

2. Жилищный фонд

---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Адрес дома,        ¦Перечень  ¦Ответственный¦Сроки     ¦Отметки      ¦
¦п/п¦наименование       ¦выявленных¦за устранение¦устранения¦об исполнении¦
¦   ¦помещений          ¦дефектов  ¦             ¦          ¦             ¦
+---+-------------------+----------+-------------+----------+-------------+
¦ 1 ¦         2         ¦    3     ¦      4      ¦    5     ¦      6      ¦
+---+-------------------+----------+-------------+----------+-------------+
¦   ¦                   ¦          ¦             ¦          ¦             ¦
+---+-------------------+----------+-------------+----------+-------------+
¦   ¦                   ¦          ¦             ¦          ¦             ¦
+---+-------------------+----------+-------------+----------+-------------+
¦   ¦                   ¦          ¦             ¦          ¦             ¦
----+-------------------+----------+-------------+----------+--------------

Члены комиссии:
1. Представители тепловырабатывающих и теплоснабжающих организаций:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Представители жилищных организаций:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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