Акт приемки и сдачи электромонтажных работ
Приложение У к Типовой инструкции по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии

                               АКТ
приемки и сдачи электромонтажных работ

_______________________              "__" ________________ 200_ г.
(регион)
Заказчик _________________________________________________________
Объект ___________________________________________________________
Комиссия в составе:
От Заказчика                          ____________________________
(должность, фамилия)
От электромонтажной организации       ____________________________
(должность, фамилия)
От эксплуатационной организации       ____________________________
(должность, фамилия)
Произведена проверка и осмотр выполненных работ по _______________
__________________________________________________________________
1. К сдаче предъявлено _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Электромонтажные    работы    выполнены     по     проекту,
разработанному  и  согласованному  с  Территориальным  управлением
"Госэнергонадзора" и "Энергосбыта" _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Отступление от проекта ____________________________________
__________________________________________________________________
4. Электромонтажные работы выполнены (оценка) ________________
5. Оставшиеся недоделки ______________________________________
__________________________________________________________________
не препятствуют  нормальной  эксплуатации  и  подлежат  устранению
электромонтажной организацией до _________________________________
__________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Электрооборудование, перечисленное в п.  N 1 настоящего  акта,
считать  принятым  в нормальную эксплуатацию после пусконаладочных
работ.
К акту прилагается:
1. Протокол измерения сопротивления изоляции кабелей.
2. Протокол измерения полного сопротивления петли "Фаза-0".
3. Протокол  проверки  наличия  цепи  между  заземлителями   и
заземляемыми элементами электрооборудования.
4. Протокол   измерения    сопротивления    растекания    тока
заземляющих устройств.

СДАЛ: _________________                    ПРИНЯЛ ________________
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