Акт приемки системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения ППУ изоляции трубопровода
Приложение А 
к МГСН 6.03-03 
(обязательное)

                                    АКТ
ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
(СОДК) УВЛАЖНЕНИЯ ППУ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА

Мы, нижеподписавшиеся представители:
Исполнителя работ _____________________________________________
Эксплуатационной организации и фирмы поставщика _______________
_________________________________________________________________,
составили  настоящий  акт  по  результатам  проверки  технического
состояния  и  измерений  смонтированной  и  представленной к сдаче
системы ОДК ППУ изоляции трубопроводов.
Район теплосети _______________________________________________
Номер проекта/контракта _______________________________________
Адрес участка теплотрассы _____________________________________
Номер магистрали ______________________________________________
Технология прокладки __________________________________________

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фактическая длина подающего   ДУ ______________________________
трубопровода (диаметр)        ДУ ______________________________
по исполнительной             ДУ ______________________________
документации                  ДУ ______________________________
ДУ ______________________________
ДУ ______________________________
ДУ ______________________________

Фактическая длина обратного   ДУ ______________________________
трубопровода (диаметр)        ДУ ______________________________
по исполнительной             ДУ ______________________________
документации                  ДУ ______________________________
ДУ ______________________________
ДУ ______________________________
ДУ ______________________________

Длина сигнальной линии           ______________________________
по подающему трубопроводу        ______________________________
(по исполнительной               ______________________________
документации без                 ______________________________
соединительных кабелей)          ______________________________
______________________________
Длина сигнальной линии по        ______________________________
обратному трубопроводу           ______________________________
(по исполнительной               ______________________________
документации без                 ______________________________
соединительных кабелей)          ______________________________

Физические длины                 Т.1            Т.5
соединительных кабелей           Т.2            Т.6
без подключения измерительных    Т.3            Т.7
приборов (по факту)              Т.4            Т.8

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Электрические длины              Т.1            Т.5
соединительных кабелей для       Т.2            Т.6
подключения измерительных        Т.3            Т.7
приборов (по факту)              Т.4            Т.8

Всего длина кабелей              ______________________________
(локатор повреждений)

_____________________
Длина сигнальной линии по     _______________ : _______________
подающему трубопроводу        _______________ : _______________
(по исполнительной            _______________ : _______________
документации/фактическая)     _______________ : _______________

Результаты измерений на /под/ _________________________________
контрольных точках,     /обр/ _________________________________
длина сигнальной линии        _________________________________

Сопротивление          /под/                         Ом
сигнального провода    /обр/                         Ом
(петли)

Сопротивление ППУ      /под/           Мом                Ком
изоляции между         /обр/           Мом                Ком
сигнальным проводом и                  Мом                Ком
трубой                                 Мом                Ком

Используемые приборы          Локатор повреждений       Заводск
контроля                      Локатор повреждений       Заводск

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.1. Строительно-монтажные  работы  по  системе  ОДК увлажнения
изоляции выполнены (ненужное зачеркнуть): в полном объеме, в
соответствии
с проектными
требованиями;
не в полном объеме,
с отклонениями от
проекта
3.2. Замечания, отклонения от проекта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.3. Система ОДК увлажнения ППУ изоляции     ПРИНЯТА/НЕ ПРИНЯТА

Подписи:
Исполнитель работ:     Эксплуатационная    От фирмы поставщика:
организация:
__________________     ________________    ____________________
__________________     ________________    ____________________
__________________     ________________    ____________________

Печати:
------------------------------------------------------------------
УДК
Ключевые  слова:  тепловые   сети,  стальные   трубы,  изоляция из
пенополиуретана, прокладка бесканальная, надземная.
------------------------------------------------------------------
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