Акт приемки в эксплуатацию вставки электроизолирующей (ВЭИ)
Приложение 3 к ВСН 39-1.22-007-2002. Ведомственные строительные нормы. Указания по применению вставок электроизолирующих для газопровода

    ОАО "Газпром"                                Город
Предприятие                                  Объект
Управление                                   Место установки
Участок                                      Дата
"___" ____________ 200_ г.

АКТ приемки в эксплуатацию вставки электроизолирующей (ВЭИ)

Комиссия  в составе: __________________________________________________

осмотрела ВЭИ N ........... Ду ............. и установила:
1. ВЭИ N ........... установлена в соответствии с проектом черт. N
2. Установлен типовой КИП N .........

---------------------------------------------------------------------------
¦Место установки¦Тип ¦         Выводы выполнены          ¦   Примечания   ¦
+---------------+КИПа+-----------------------------------+                ¦
¦  Км  ¦ пикет  ¦    ¦Провод,¦Сечение,¦Длина, м¦ Глубина ¦                ¦
¦      ¦        ¦    ¦ марка ¦  мм2   ¦        ¦прокладки¦                ¦
+------+--------+----+-------+--------+--------+---------+----------------+
¦      ¦        ¦    ¦       ¦        ¦        ¦         ¦                ¦
-------+--------+----+-------+--------+--------+---------+-----------------

3. Установлен разрядник:

---------------------------------------------------------------------------
¦Марка    ¦Параметры разрядника¦ Соединение выполнено ¦Изоляция¦Примечания¦
¦разряд-  +--------------------+----------------------+        ¦          ¦
¦ника     ¦ Up (В)  ¦  I (кА)  ¦Провод,¦Сечение,¦Длина¦        ¦          ¦
¦         ¦         ¦          ¦ марка ¦  мм2   ¦     ¦        ¦          ¦
+---------+---------+----------+-------+--------+-----+--------+----------+
¦         ¦         ¦          ¦       ¦        ¦     ¦        ¦          ¦
----------+---------+----------+-------+--------+-----+--------+-----------

4. Данные электрометрических испытаний ВЭИ:

---------------------------------------------------------------------------
¦Потенциалы включения/выключения¦   "Кажущееся"   ¦Установлена шунтирующая¦
¦       (с обеих сторон)        ¦  сопротивление  ¦    перемычка (Ом)     ¦
+-------------------------------+      (Ом)       ¦                       ¦
¦U вкл. ¦U выкл.¦U вкл. ¦U выкл.¦                 ¦                       ¦
+-------+-------+-------+-------+-----------------+-----------------------+
¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦           ¦           ¦
--------+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+------------

5. Сварные швы удовлетворяют требованиям технических условий  указанным
в проекте.
6. Изоляция  удовлетворяет  требованиям  технических  условий указанным
в проекте.
Заключение комиссии:
ВЭИ N ............   принимается к эксплуатации
Исполнитель работы (организация) ______________________________________
К акту приложена схема подключения КИП и разрядника

Председатель комиссии:                             (подпись)
Члены комиссии:                                    (подписи)
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