Акт проверки эффективности работы вентиляции

                                    Акт
проверки эффективности работы вентиляции

Комиссия в составе:
председателя комиссии ________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
членов комиссии: ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

в период с ___ часов "___"__________ ____ г. по ____ часов "___"___________
____ г. провела проверку эффективности работы вентиляции на объекте _______
______________________________________ по адресу: ________________________.
(название, функциональное назначение)
При этом установлено:
1. Техническая документация вентиляционной системы в составе __________
_______________________ разработана ______________________________________.
(разработчик, проектировщик и т.п.)
2. Проверка эффективности работы вентиляции проведена методом _________
__________________________________________________________________________.
(методы проверки и расчетов)

3.  Проверка  исправности резервных систем вентиляции и герметизирующих
устройств проведена путем их пробного пуска.
4. Эффективность вентиляции соответствует требованиям п. 3.4 "ГОСТ Р ЕН
13779-2007.   Национальный  стандарт  Российской  Федерации.  Вентиляция  в
нежилых   зданиях.   Технические   требования   к   системам  вентиляции  и
кондиционирования",    утвержденного    Приказом   Ростехрегулирования   от
27.12.2007  N 616-ст, разд. 4 и 7 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и
кондиционирование"  (приняты  и  введены в действие Постановлением Госстроя
Российской Федерации от 26.06.2003 N 115).
Вариант:  Эффективность вентиляции  не соответствует требованиям п. 3.4
"ГОСТ   Р   ЕН  13779-2007.  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.
Вентиляция  в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции
и   кондиционирования",   утвержденного   Приказом  Ростехрегулирования  от
27.12.2007 N 616-ст), разд. 4 и 7 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и
кондиционирование"  (приняты  и  введены в действие Постановлением Госстроя
Российской Федерации от 26.06.2003 N 115) в части: ________________________
__________________________________________________________________________.

Выводы и предложения комиссии: ________________________________________
__________________________________________________________________________.

"___"__________ ____ г.

Председатель комиссии: ________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Члены комиссии: _______________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
_______________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
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