Акт проверки и испытания блокировки
Приложение 8 к Правилам по охране труда на радиопредприятиях. ПОТ РО-45-002-94

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ БЛОКИРОВКИ
                               АКТ
ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ БЛОКИРОВКИ

"__" _______________ 19__ г.

Мы, нижеподписавшиеся: ст. инженер ___________ тов. __________
нач.  смены тов. __________ в присутствии общественного инспектора
по охране труда тов. __________________________ провели проверку и
испытание   системы   блокирующих   устройств    на    передатчике
______________________________________________ в следующем объеме:
1. Проведен внешний осмотр состояния замков,  ключей, приводов
и других деталей механической блокировки.
2. Проведен внешний  осмотр  контактов  переключателей,  реле,
контакторов  и  дверных  блок  -  контактов,  а  также  проводки и
сигнальных устройств электрической блокировки.
3. Проверена целостность устройств разряда фильтров.
4. Практически проверена исправность действия электрической  и
механической блокировок.
5. Сопротивление изоляции цепей УБС составляет _______________
При   проверке  УБС  передатчика  в  указанном  объеме  оказалось:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
На основании полученных результатов  система  УБС  передатчика
__________________________________________________________________

Подписали: Ст. инженер ___________________________________________
Нач. смены ____________________________________________
Общественный инспектор по охране труда ________________
Проверил нач. цеха ____________________________________
(Акт хранится  в  цехе  у старшего по смене в течение 6
мес.)
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