Акт расследования аварий в работе коммуникационных коллекторов
Приложение 3 к Регламенту технической эксплуатации внутриквартальных коммуникационных коллекторов и сооружений инженерной защиты территорий жилых микрорайонов (водостоки, водовыпуски и дренажи), находящихся на балансе городских организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности

                                    АКТ
РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙ

г. Москвы                                         "__" ___________ 200__ г.

Предприятие ___________________________________________________________
Состав комиссии, расследовавшей нарушения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата и время возникновения нарушения "__" __________ 200__ г.
5. Режим работы до возникновения нарушения ____________________________
___________________________________________________________________________
6. Описание возникновения, протекания, развития и ликвидации нарушения.
Дата и время восстановления нормального режима работы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Наименование   и   основные    данные    поврежденного   сооружения,
оборудования,  дата  изготовления и ввода в эксплуатацию.  Место и характер
повреждения, дата и вид последнего ремонта, результаты последних испытаний,
ориентировочный срок восстановительного ремонта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Оценка  действия  дежурного  персонала  предприятия  при  ликвидации
нарушения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Причины возникновения нарушения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Причины развития нарушения и виновники:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Классификационная   группа   нарушения.  На  какую производственную
службу предприятия относится нарушение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Величина ущерба, количество поврежденного оборудования:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Недостатки  эксплуатации,  выявленные комиссией  при  расследовании
нарушения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Мероприятия    по    восстановлению   поврежденного    оборудования
и  по  повышению  надежности   работы   соответствующего  коммуникационного
коллектора:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии                                   (подпись)
Члены комиссии:                                         (подпись)

Примечания:
1. К акту расследования должны быть приложены необходимые схемы, чертежи, фотографии мест повреждений, результаты различного рода исследований и анализов, справки метеостанции, выписки из оперативных журналов, объяснения персонала, а также при необходимости заключения технических экспертов, привлекавшихся к участию в расследовании аварии.
2. Если для уточнения причины аварии требуется вскрытие или разборка оборудования на заводе-изготовителе, то в акте расследования указывается наиболее вероятная причина. Акт вскрытия или разборки должен быть направлен в качестве дополнительного материала к акту расследования.
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