Акт санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха
Приложение N 1 к Методическим рекомендациям по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04

                                АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ) ВОЗДУХА
ОТ "__" ____ 200__ ГОДА

Мною, _________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, проводившего обследование)
(аккредитационное свидетельство N __ от _______ 200_ г.) проведено
санитарно-эпидемиологическое   обследование   системы   вентиляции
(кондиционирования)   воздуха   и   помещения,   в   котором   она
установлена, _____________________________________________________
(наименование объекта)
с  целью  оценки  его  санитарно-технического  состояния, принятия
решения о необходимости очистки и дезинфекции,  выработки  тактики
проведения работ.
Обследование проведено в присутствии __________________________
(должность, Ф.И.О.
__________________________________________________________________
должностного лица объекта)

Установлено следующее

Название организации: _________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________
Фактический адрес: ____________________________________________

При проведении обследования оцениваются:
- наличие проектной документации, паспортов систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- соответствие проектной документации санитарным правилам и нормативам;
- соответствие фактического состояния, расположения и конструкции систем вентиляции и кондиционирования проектным данным;
- качество и эффективность монтажных и пусконаладочных работ;
- эффективность использования оборудования;
- возможность доступа к внутренней поверхности воздуховодов и других компонентов для проведения очистки и дезинфекции (наличие сервисных люков);
- степень загрязнения воздуховодов и других компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями;
- эффективность работы установленного в системах оборудования для обеззараживания воздуха на основе современных ультрафиолетовых технологий;
- качество и эффективность ранее проведенных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
При проведении санитарно-эпидемиологического обследования выполняются следующие работы:
- замер нормируемых параметров микроклимата;
- забор материала из систем вентиляции и кондиционирования (смывы) для проведения лабораторных исследований.
Заключение

   На   основании    проведенного    санитарно-эпидемиологического
обследования система вентиляции (кондиционирования) воздуха ______
__________________________________________________________________
(название объекта)
подлежит (не подлежит) очистке и дезинфекции.

Подпись лица, проводившего обследование, ______________________

Один экземпляр акта получил: __________________________________
(руководитель объекта)

Источник - Приказ ЦГСЭН в г. Москве от 12.08.2004 № 107


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_sanitarno_epidemiologicheskogo_obsledovaniya_sistemy_ventilyacii_kondicionirovaniya_vozduxa.htm
