Данные для регистрации в электронном журнале заявок
Приложение 6б к Рекомендациям по проведению первичной и периодической аттестации и подготовке к утверждению эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 

ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ ЗАЯВОК
01 Полное наименование заявителя (+ короткое), ИНН

02 Адрес заявителя (+ адрес деятельности, если не совпадает с юридическим)

03 Контактные данные (e-mail, телефоны, ФИО исполнителя)

04 Номер и дата (dd.mm.gggg) исходящего письма - официальной заявки, отправленной в Росстандарт, на бумажном носителе

05 Количество эталонов для утверждения (внесения изменений)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАЛОНА ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН
Данные для регистрации в электронном журнале заполняются для каждого эталона и сохраняются в виде отдельного файла в формате RTF
01 Наименование эталона (в соответствии с паспортом)

02 Наименование и обозначение стандарта (документа) на государственную или локальную поверочную схему

03 Статус или разряд (уровень) эталона по государственной или локальной поверочной схеме

04 Форма собственности (государственный или принадлежащий указанной организации)

05 межаттестационный интервал (кол. месяцев)

06 регистрационный номер эталона (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 8)

07 наименование организации - держателя эталона, имеющего более высокие показатели точности, осуществившей поверку эталона

08 Регистрационные номера утвержденных эталонов, от которых осуществлена передача единицы

09 Вид измерений в соответствии с рекомендациями по метрологии МИ 2314-2006 "ГСИ. Кодификатор групп средств измерений".

10 Регистрационный(ые) номер(а) государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона.

11. Номинальные значения или диапазоны значений величины, в которых эталон хранит и передает единицу. Характеристики точности эталона (погрешность, неопределенность).

Измеряемая величина Ед. изм. Диапазон min ... max Особые условия Список-Параметр: значения Характеристики точности наименование значения Отн./Абс. Ед. изм.











12. Состав эталона: перечень средств измерений (мер, измерительных приборов) и технических средств с указанием наименования, обозначения типа, номера регистрации в Федеральном информационном фонде, изготовителя, заводского номера, года выпуска. Сведения о поверке средств измерений, входящих в состав эталона: дата последней поверки, организация, выполнявшая поверку, эталон, с помощью которого выполнялась поверка.

Наименование, тип СИ N в Госреестре СИ Изготовитель, зав. N, год выпуска МПИ (межповерочный интервал) Сведения о поверке СИ Дата последней поверки Название организации, выполнявшей поверку Эталон, используемый для поверки 1 2 3 4 4 6 7
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