# Дефектная ведомость (образец заполнения)

ООО "Торговец" УТВЕРЖДАЮ

---------------------------------

(наименование организации) Руководитель организации

Магазин "Светлячок" Андреев А.К.

--------------------------------- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ------------

(структурное подразделение) (подпись) (расшифровка

подписи)

"12" августа 2013 г.

-- ------- -------

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N 2

### "12" августа 2013 г.

Отдел "Колбасные изделия"

Место составления ---------------------------------------------------------

ООО "Торговец" N 123 от "12" августа 2013 г.

На основании приказа по ---------------------------------------------------

(наименование организации)

комиссия в составе:

главного инженера ООО "Торговец" Миронова Р.Д.

председателя комиссии -----------------------------------------------------

(Ф.И.О., должность, место работы)

заведующей магазином "Светлячок" ООО "Торговец"

Светлаковой О.В.

членов комиссии: ----------------------------------------------------------

(Ф.И.О., должность, место работы)

механика ООО "Торговец" Жданова К.И.

----------------------------------------------------------

(Ф.И.О., должность, место работы)

Холодильной витрины Cryspi Blues 2400, инвентарный

номер 241

произвела осмотр ----------------------------------------------------------

(наименование объекта основных средств, марка, модель,

инвентарный номер и др.)

и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

### Перечень выявленных дефектов Характеристика выявленных дефектов Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов Исполнитель Перечень материалов и запчастей, необходимых для выполнения работ по устранению выявленных дефектов Сроки выполнения работ

Скол и трещина опрокидывающегося фронтального стекла

Скол верхнего левого края стекла размером 14 х 10 см. Диагональная трещина длиной 43 см. Повышен фактический температурный режим до + 15°С

1. Демонтаж фронтального стекла

2. Установка нового фронтального стекла

Жданов К.И.

Стекло фронтальное для Cryspi Blues 2400 (1/2)

15.08.2013

Заключение комиссии: Ввиду нарушения температурного режима холодильной

--------------------------------------------------

витрины Cryspi Blues 2400 требуется замена опрокидывающегося фронтального

---------------------------------------------------------------------------

стекла. Ремонт может быть осуществлен собственными силами. Ориентировочная

---------------------------------------------------------------------------

стоимость запчастей для ремонта - 1700 руб.

---------------------------------------------------------------------------

главный инженер Миронов Р.Д.

Председатель комиссии ---------------- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ---------------------

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

зав. магазином Светлакова О.В.

Члены комиссии: ------------------- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ --------------------

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

механик Жданов К.И.

------------------- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ---------------------

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/defektnaya\_vedomost\_obrazec\_zapolneniya.htm](https://порядокправа.рф/defektnaya_vedomost_obrazec_zapolneniya.htm)