Документация дозиметрического контроля внешнего гамма-излучения. Форма ведения журнала учета дозиметрического контроля внешнего гамма-излучения в локациях
Приложение 3 к Методическим рекомендациям Роспотребнадзора от 21.10.2013 N МР 2.6.1.0079-13

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВНЕШНЕГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
Форма ведения журнала учета дозиметрического контроля внешнего гамма-излучения в локациях
Поверхностная активность  в почве НП на год измерения: _______________
Наименование организации, выполняющей измерения ___________________________
Ф.И.О. оператора __________________________________________________________
Тип измерительного прибора __________________________ N ___________________
Дата поверки ______________________________________________________________

Область:
Район:
Населенный пункт:
Дата измерения:
Погодные условия:
солнечно
пасмурно
дождь
сразу после дождя
Мощность амбиентной эквивалентной дозы (МД) гамма-излучения на местности 1 , мкЗв/ч:

1 Значение (или диапазон значений) мощности амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения над целинным участком местности по многолетним наблюдениям.
Адрес Измеряемая величина Кирпичный дом Деревянный дом Огород (пашня) Двор Целинный участок Дорога Зона отдыха
МД, мкЗв/ч

, Бк/кг

, Бк/кг

, Бк/кг

МД, мкЗв/ч

, Бк/кг

, Бк/кг

, Бк/кг

МД, мкЗв/ч

, Бк/кг

, Бк/кг

, Бк/кг
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