# Документация района электроснабжения железной дороги

Приложение 1 к Инструкции МПС России от 21 апреля 1998 г. N ЦЭ-549

### ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЙОНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Технический паспорт электроподстанций, форма ЭУ-2.

Технический паспорт электрических сетей, форма ЭУ-3.

Исполнительные планы и схемы питания, секционирования линий автоблокировки, схемы трасс кабельных линий и других потребителей.

Схемы профилактического подогрева и плавки гололеда на ВЛ.

Акты границ обслуживания с энергоснабжающими организациями, абонентами района электроснабжения.

Кабельный журнал электроустановки, форма ЭУ-88.

Журнал защитных средств и монтажных приспособлений.

Протоколы испытаний.

Технологические карты по текущему и капитальному ремонту устройств электроснабжения.

График технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения района электроснабжения.

Журнал потребления электроэнергии абонентами, форма ЭУ-78.

Оперативный журнал, форма ЭУ-82.

Книга осмотров и неисправностей, форма ЭУ-83.

Книга произведенных работ, форма ЭУ-83а.

Акты о повреждениях устройств электроснабжения СПБ и других нетяговых потребителей, форма ЭУ-94.

Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и по распоряжениям.

Перечень мест повышенной опасности и технологические карты на работы в этих местах.

Перечень присоединений электроустановок, где невозможно или опасно наложение переносных заземлений с указанием необходимых мер безопасности при выполнении работ.

Маршруты безопасного прохода работающих по железнодорожным путям при следовании на работу и с работы (по всем станциям района электроснабжения).

Журнал результатов проверки знаний ПТБ и ПТЭ, форма ЭУ-39.

Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала 1 квалификационной группы, форма ЭУ-130.

Список лиц, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, наблюдающими при выполнении работ по нарядам и распоряжениям.

Список лиц, имеющих право производства оперативных переключений, оперативных переговоров.

Список лиц, ответственных за исправное состояние грузоподъемных механизмов, за безопасное производство работ с ними, ответственных за противопожарную безопасность и лиц, замещающих в период их отсутствия.

Номера телефонов вызова скорой помощи, пожарной охраны, милиции, работников района электроснабжения, дистанции электроснабжения, смежных хозяйств.

Схема проводов и расположения переносных точек энергодиспетчерской связи.

Перечень страхового неснижаемого аварийного запаса оборудования и материалов с указанием мест его хранения.

Порядок вызова работников района электроснабжения для ликвидации повреждений.

Журнал технического состояния локомотивов, форма ТУ-152 (для автомотрис, дрезин и автомашин).

Книга проведения технической учебы, форма КУ-107.

Порядок хранения и выдачи ключей от помещений электроустановок и приводов разъединителей.

Инструкции по охране труда (для проведения первичного инструктажа на рабочем месте для определенных профессий и видов работ).

Источник - Инструкция МПС России от 21.04.1998 № ЦЭ-549

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/dokumentaciya\_rajona\_elektrosnabzheniya\_zheleznoj\_dorogi.htm](https://порядокправа.рф/dokumentaciya_rajona_elektrosnabzheniya_zheleznoj_dorogi.htm)