Должностная инструкция дежурного района электроснабжения
Дежурный района электроснабжения

---------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Дежурного района электроснабжения           00.00.0000

1.1. Дежурный района электроснабжения относится к категории технических исполнителей.
1.2. На должность дежурного района электроснабжения принимается лицо, имеющее квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, практический опыт работы по эксплуатации устройств электроснабжения не менее одного года.
1.3. Дежурный района электроснабжения должен знать:
- правила эксплуатации электроустановок потребителей;
- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
- правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации;
- инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации;
- инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации;
- инструкцию дежурного района электроснабжения железных дорог;
- правила и инструкции, касающиеся безопасности обслуживания, оперативной работы, технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения сигнализации, централизации, блокировки и других нетяговых потребителей, моторно-рельсового транспорта, организации аварийно-восстановительных работ;
- порядок вызова и сбора восстановительных бригад, способы восстановлений линий автоблокировки и других устройств электроснабжения сигнализации, централизации, блокировки, нетяговых потребителей железнодорожного транспорта;
- основные положения оперативного плана действий при наступлении сложных метеорологических условий;
- порядок ведения оперативных переговоров и оперативно-технической документации;
- схемы расположения проводов и точек энергодиспетчерской связи и других видов связи и уметь пользоваться ими;
- нормы и места хранения страхового неснижаемого запаса оборудования, материалов, расположения аварийно-восстановительных средств, машин и механизмов;
- границы обслуживания, конструктивные особенности обслуживаемых районом электроснабжения устройств, места повышенной опасности при производстве работ;
- схемы внешнего электроснабжения, границы раздела питания и пунктов питания электрических сетей других ведомств;
- схемы секционирования и электроснабжения устройств СЦБ, трансформаторных подстанций, пунктов питания, наружного освещения и других потребителей в пределах границ обслуживания;
- схемы питания высоковольтных линий электропередачи при плавке гололеда и профилактическом подогреве проводов, порядок действий при плавке гололеда и профподогреве проводов;
- основы трудового законодательства;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и правила пожарной безопасности;
- ______________________________________________________________________.
1.4. Дежурный района электроснабжения в своей деятельности руководствуется:
- настоящей должностной инструкцией;
    - ____________________________________________________________________.
(иными актами и документами, непосредственно связанными с трудовой
функцией дежурного района электроснабжения)
1.5. Дежурный  района  электроснабжения   подчиняется   непосредственно
________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.6. В период отсутствия дежурного района электроснабжения (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.
1.7. ___________________________________________________________________.

2. Функции
2.1. Обеспечение электроснабжения железнодорожных потребителей.
2.2. Контроль за соблюдением работниками правил технической эксплуатации железных дорог.

3. Должностные обязанности
Дежурный района электроснабжения исполняет следующие обязанности:
3.1. Выполняет приказы и распоряжения энергодиспетчера дистанции электроснабжения, указания руководства дистанции электроснабжения, района электроснабжения.
3.2. Производит наружные осмотры состояния оборудования электроустановок, линий электропередачи, состояния осветительных приборов на дежурном пункте района электроснабжения и, при необходимости, в пределах станции, на которой расположен дежурный пункт района электроснабжения, с записью в оперативном журнале района электроснабжения.
3.3. Следит за комплектностью, исправным содержанием и правильным использованием защитных средств, приспособлений, инструмента, инвентаря.
3.4. Принимает меры к вызову и сбору аварийной бригады.
3.5. Ведет учет расположения аварийно-восстановительных средств.
3.6. Производит записи о всех замечаниях, неисправностях, недостатках в журнале технического состояния автомотрисы (дрезины) и автомашины и принимает меры к их устранению.
3.7. Проверяет исправность действия энергодиспетчерской и других видов связи, имеющихся на дежурном пункте района электроснабжения.
3.8. Следит за состоянием электрооборудования, чистотой и порядком в помещении дежурного пункта района электроснабжения и в электроустановках, на территории дежурного пункта района электроснабжения.
3.9. Обеспечивает сохранность материальных ценностей, находящихся в помещениях и расположенных на территории дежурного пункта района электроснабжения.
3.10. Докладывает энергодиспетчеру дистанции электроснабжения (начальнику района электроснабжения) о положении в районе электроснабжения, о всех недостатках, выявленных при приемке дежурства.
    3.11. ________________________________________________________________.
(иные обязанности)

4. Права
Дежурный района электроснабжения имеет право:
4.1. Участвовать в совещаниях по организационным вопросам.
4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую информацию, документы.
4.3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.
4.4. Требовать от непосредственного руководителя оказания содействия в исполнении должностных обязанностей.
    4.5. _________________________________________________________________.
(иные права)

5. Ответственность
5.1. Дежурный района электроснабжения привлекается к ответственности:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, - в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
- за причинение имущественного ущерба - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2. ___________________________________________________________________.

6. Заключительные положения
    6.1.   Ознакомление   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией
осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт  ознакомления  работника  с  настоящей   должностной   инструкцией
подтверждается ____________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой
___________________________________________________________________________
частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с должностными
___________________________________________________________________________
инструкциями); в экземпляре должностной инструкции, хранящемся
__________________________________________________________________________.
у работодателя; иным способом)
6.2. ___________________________________________________________________.
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