Должностная инструкция электромонтера канализационных сооружений связи 2-го разряда

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель "_____________" 
______________/_____________ 
"____"_____________ _____ г. 
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ электромонтера канализационных сооружений связи 2-го разряда (примерная форма)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность электромонтера канализационных сооружений связи 2-го разряда "__________" (далее - "организация").
1.2. Электромонтер канализационных сооружений связи 2-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. На должность электромонтера канализационных сооружений связи 2-го разряда назначается лицо, имеющее _______________ образование и соответствующую подготовку по специальности.
1.4. Электромонтер канализационных сооружений связи 2-го разряда назначается и освобождается от должности руководителем организации по представлению _______________.
1.5. Электромонтер канализационных сооружений связи 2-го разряда подчиняется непосредственно _______________.
1.6. В своей деятельности электромонтер канализационных сооружений связи 2-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- учредительными документами организации;
- правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Электромонтер канализационных сооружений связи 2-го разряда должен знать:
- правила ограждения смотровых устройств, устройство вентилятора;
- правила пользования ручным инструментом для разработки грунтов;
- режим работы паяльных ламп и газовой горелки;
- степень разогрева кабельных масс;
- правила содержания под запорами смотровых устройств и порядок хранения и получения ключей;
- иметь понятие о правилах охраны линий связи;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положения настоящей должностной инструкции.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Электромонтер канализационных сооружений связи 2-го разряда осуществляет:
2.1.1. Участие в эксплуатационно-техническом обслуживании и текущем ремонте канализационных сооружений, в проверке загазованности смотровых устройств.
2.1.2. Выполнение работ по установке ограждений у смотровых устройств, траншей, котлованов, вентилированию колодцев.
2.1.3. Заправку и разжигание паяльных ламп.
2.1.4. Разогревание кабельных масс паяльной лампой.
2.1.5. Заделку нижних крышек замазкой.
2.1.6. Рытье траншей и котлованов.
2.1.7. __________________________.

3. ПРАВА
3.1. Электромонтер канализационных сооружений связи 2-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующего квалификационного разряда.
3.1.3. Повышать свою квалификацию.
3.1.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.
3.1.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.6. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.7. __________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Электромонтер канализационных сооружений связи 2-го разряда несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в организации.
4.1.5. __________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ
5.1. Режим работы электромонтера канализационных сооружений связи 2-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в организации.
5.2. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности работы электромонтера канализационных сооружений связи 2-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _______________ и включает в себя:
- _______________________________;
- _______________________________;
- _______________________________.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.
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