Должностная инструкция инженера-метролога лаборатории поверки электроизмерительных приборов
Приложение 1 к Рекомендации Госстандарта РФ от 23.02.1994 N МИ 2284-94

МАКЕТ

УТВЕРЖДАЮ 
Главный метролог 
_________________________ 
"____" __________ 199_ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ инженера-метролога лаборатории поверки электроизмерительных приборов ______________________________________ (Ф.И.О.)
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Инженер-метролог, осуществляющий поверку электроизмерительных приборов, должен быть аттестован на право поверки. Переаттестация на право поверки производится 1 раз в 5 лет.
2. Инженер-метролог подчиняется начальнику лаборатории поверки электроизмерительных приборов.
3. В своей работе инженер-метролог руководствуется: нормативными и методическими документами ГСП, ведомственными документами и документами предприятия, относящимися к поверке средств измерений (общими документами и конкретными документами по поверке электроизмерительных приборов, эксплуатирующихся на предприятии); Положением о метрологической службе предприятия; Руководством по качеству; данной должностной инструкцией, приказами и инструкциями, регламентирующими работу метрологической службы.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ
1. Должность инженера-метролога по поверке электроизмерительных приборов укомплектовывается специалистом с высшим техническим образованием, получившим специальную подготовку (либо без специальной подготовки, но окончившим высшее учебное заведение со специализацией в области метрологии и измерительной техники) и имеющим практический стаж работы в поверочном подразделении.
2. Инженер-метролог должен знать:
- положения Закона Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" и основополагающих документов ГСИ, относящиеся к поверочной деятельности, метрологическому контролю и надзору;
- нормативные и методические документы на методы и средства, поверки электроизмерительных приборов, эксплуатируемых на предприятии, а также эксплуатационные и ремонтные документы на эти приборы;
- методики выполнения измерений, контроля и испытаний, в которых используются поверяемые электроизмерительные приборы, условия эксплуатации этих приборов в подразделениях предприятия;
- устройство и правила эксплуатации эталонов и поверочных установок, используемых для поверки электроизмерительных приборов;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области метрологического контроля и надзора, поверки электроизмерительных приборов;
- основы экономики метрологической деятельности, научной организации труда, трудового законодательства;
- требования Руководства по качеству;
- правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, действующие на предприятии.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
1. Выполняет поверку электроизмерительных приборов.
2. Составляет графики поверки, по ее результатам разрабатывает рекомендации по корректировке межповерочных интервалов.
3. Выполняет сложные измерения электрических величин при анализе точности технологических процессов и разрешении разногласий, возникающих между подразделениями предприятия по вопросам метрологии.
4. Разрабатывает локальные поверочные схемы.
5. Оценивает погрешность измерений электрических величин, выполняемых в технологических процессах предприятия.
6. Осуществляет метрологический надзор в подразделениях предприятия за состоянием и применением электроизмерительных приборов, за аттестованными методиками выполнения измерений.
7. Участвует в выборе средств измерений электрических величин, в определении потребности в средствах измерений и разработке планов внедрения новой измерительной техники, методик выполнения измерений, в разработке технических заданий на разработку необходимых средств измерений электрических величин, в их экономическом обосновании.
8. Принимает участие в аттестации методик выполнения измерений, в метрологической экспертизе технической документации.
9. Систематически повышает свою квалификацию в области метрологического контроля и надзора, поверки электроизмерительных приборов.

ПРАВА
Инженер-метролог имеет право:
1. Поверять электроизмерительные приборы в соответствии с областями (видами) измерений, установленными при его аттестации и в качестве поверителя.
2. Проверять состояние и условия применения электроизмерительных приборов, находящихся в подразделениях предприятия.
3. Проверять применение аттестованных методик выполнения электрических величин.
4. Представлять предложения о запрещении применения в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора электроизмерительных приборов неутвержденных типов или не соответствующих утвержденному типу, а также неповеренных.
5. Составлять протоколы о нарушении метрологических правил и норм.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Инженер метролог несет ответственность:
1. За невыполнение в установленные сроки графиков поверки и плановых работ.
2. За несоблюдение требований документов на методы и средства поверки средств измерений, правил осуществления метрологического контроля и надзора, других документов по обеспечению единства измерений, относящихся к выполняемым заданиям.
3. За сохранность используемых эталонов и поверочных установок, поверяемых средств измерений и материальных ценностей, находящихся в его распоряжении.
4. За несоблюдение производственной и трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
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