Должностная инструкция изолировщика на термоизоляции 5-го разряда
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_________________________________           _______________________________
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ изолировщика на термоизоляции 5-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность изолировщика на термоизоляции 5-го разряда "________________" (далее - "Организация").
1.2. Изолировщик на термоизоляции 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Изолировщик на термоизоляции 5-го разряда подчиняется непосредственно _______________ Организации.
1.4. На должность изолировщика на термоизоляции 5-го разряда назначается лицо, имеющее _______________ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Изолировщик на термоизоляции 5-го разряда должен знать:
- технологию изготовления изоляционных изделий (в том числе из пенопоропласта) и деталей покрытия из металла, дублированного материала и материала на основе синтетических и природных полимеров;
- рецептуры и составы битумных мастик и растворов, а также клеящих составов;
- способы производства замеров по месту, разметки и раскроя металлических картин;
- способы производства изоляционных работ с применением машин и механизмов;
- способы раскроя и изготовление шаблонов и сложных изделий;
- устройство и принцип действия инструмента и приборов для контроля качества изоляции.
1.6. В период временного отсутствия изолировщика на термоизоляции 5-го разряда его обязанности возлагаются на _____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Изолировщик на термоизоляции 5-го разряда осуществляет выполнение сложных работ по термоизоляции конструкций, трубопроводов и технологического оборудования.
Примерные виды работ:
1. Изоляция горячих поверхностей.
Изоляция штучными изделиями и мастиками фланцевых соединений, вентилей, гладких сферических и конических поверхностей и оборудования.
Изоляция поверхностей гофрированной алюминиевой фольгой.
Отделка торцов изоляции.
Изоляция асбестовыми матрацами криволинейных поверхностей.
Изготовление шаблонов для резки изделий.
Снятие размеров металлопокрытий по месту.
Раскрой и заготовка картин.
Сборка картин и монтаж металлопокрытий сложной конфигурации.
Устройство температурных швов и разделка изоляции в местах ее сопряжения с неподвижными опорами и частями оборудования.
Изоляция топочной и цилиндрической части котлов и сухопарников.
Покрытие изоляцией поверхностей сложной конфигурации при дублировании материалами, материалами на основе синтетических и природных полимеров и минеральных материалов.
Нанесение изоляции методом напыления и заливки.
Разборка изоляции.
2. Изоляция холодных поверхностей.
Изготовление шаблонов для резки сегментов из изоляционных плит.
Устройство изоляционных покрытий из крупных блоков и оболочек.
Нанесение штукатурных покрытий по изоляции при помощи транспортно-изоляционной машины (ТИМ).
Изоляция фасонных частей пробковой плиткой.
Многослойная изоляция холодильных камер и лабораторных помещений.
Изоляция фланцевых соединений трубопроводов асбестовыми матрацами с изготовлением их по месту изоляции.
Замеры толщины слоя и равномерности захлестов изоляционных покрытий нефтегазопродуктопроводов при механизированном способе работ.

3. ПРАВА
Изолировщик на термоизоляции 5-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности изолировщика на термоизоляции 5-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию изолировщика на термоизоляции 5-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Изолировщик на термоизоляции 5-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы изолировщика на термоизоляции 5-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью изолировщик на термоизоляции 5-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с ____________________ работодатель проводит оценку эффективности работы изолировщика на термоизоляции 5-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________ и включает в себя:
- _____________________,
- _____________________,
- _____________________.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
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(инициалы, фамилия)                     (подпись)
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Согласовано:
Юридическая служба
____________________________           _____________________
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