Должностная инструкция мастера-энергетика высоковольтных сетей, подстанций, центрально-распределительных устройств и компрессорной ОГЭ
Приложение к ВСН 39-87. Положение о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования промышленной базы предприятий строительной индустрии в системе Госагропрома СССР. Часть II

Должностная инструкция мастера-энергетика высоковольтных сетей, подстанций, центрально-распределительных устройств и компрессорной ОГЭ
Общие положения
Мастер-энергетик высоковольтных сетей, подстанций, центрального распределительного пульта и компрессорной (электрическая часть) ОГЭ обеспечивает надежное, бесперебойное и качественное электроснабжение всех подразделений и работает в соответствии с Правилами устройства и эксплуатации энергетического хозяйства, утвержденными Министерством энергетики и электрификации для всех министерств и ведомств СССР.
Мастер-энергетик высоковольтных сетей подстанций, центрального распределительного устройства и компрессорной подчиняется главному энергетику.
Мастер-энергетик принимается на работу и освобождается от нее приказом директора по представлению главного энергетика.
На должность мастера-энергетика назначаются лица с высшим или среднетехническим образованием со стажем работы не менее двух лет.

Обязанности
Мастер-энергетик обязан:
знать устройство высоковольтных сетей, подстанций, компрессорной и их системы;
уметь организовать на этих участках работу таким образом, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение предприятия электроэнергией и воздухом;
уметь организовать работу центрального распределительного устройства;
уметь распределять работу по дефектам элементов высоковольтных устройств на закрепленных за ним участках;
следить за исправностью всех компенсирующих устройств;
составлять графики осмотра состояния энергетического высоковольтного оборудования и аппаратуры и на их основании графики планово-предупредительного ремонта;
вести своевременный учет и уметь анализировать причины аварий и неполадок в работе высоковольтного энергооборудования и аппаратуры;
знать правила технической эксплуатации и устройство высоковольтных сетей, подстанций, центральных распределительных устройств, компрессорной, а также технической и пожарной безопасности;
внедрять новые приемы и способы в своей работе, использовать современные достижения науки и техники, повышающие надежность работы оборудования и аппаратуры.

Права
Мастер-энергетик имеет право:
производить коммутационные переключения вверенного ему высоковольтного энергооборудования и аппаратуры;
выписывать бланки на производство всех переключений, а также на производство на данном участке всех видов работ, выполняемых привлекаемыми рабочими;
своевременно сообщить начальнику цеха, главному энергетику и в энергоснабжающий район о производстве предстоящих переключений или о производстве работ;
не допускать и отстранять от работы на высоковольтном оборудовании и аппаратуре лиц, находящихся в нервозном состоянии или нетрезвом виде;
самостоятельно решить вопросы об отключении оборудования и аппаратуры в случаях возникновения аварийной ситуации.

Ответственность
Мастер-энергетик несет ответственность за:
бесперебойное снабжение предприятия (в пределах своей компетенции) энергией;
техническое состояние всего высоковольтного оборудования, аппаратуры и кабельных систем;
выполнение обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, и правил устройства и эксплуатации электроустановок свыше 1000 вольт;
выполнение правил техники безопасности и противопожарной охраны;
выполнение правил внутреннего распорядка всеми работниками, находящимися в его подчинении.
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