Должностная инструкция монтажника наружных трубопроводов 4 разряда
                                                УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "____________"
____________ (____________)
(подпись)     (Ф.И.О.)
"____"_____________ ____ г.
М.П.

"___"__________ ____ г. N ____

_____________________________ (наименование организации)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника наружных трубопроводов 4-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника наружных трубопроводов 4-го разряда "________________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда подчиняется непосредственно ___________ Организации.
1.4. Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда должен знать:
- правила укладки трубопроводов и устройство сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев;
- требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы;
- правила выполнения такелажных работ;
- требования, предъявляемые к заделке раструбов и стыков трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев;
- правила навески утяжеляющих грузов на трубопроводы;
- правила и способы подвешивания подземных трубопроводов;
- правила промывки трубопроводов;
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты.
1.5. В период временного отсутствия монтажника наружных трубопроводов 4-го разряда его обязанности возлагаются на _____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда выполняет следующие обязанности:
Укладку звеньев и одиночных стальных и чугунных труб диаметром до 500 мм, бетонных, железобетонных, асбестоцементных, керамических и труб из полимерных материалов диаметром до 800 мм.
Сварку стыков полиэтиленовых труб газопровода.
Заделку стыков и раструбов, напорных трубопроводов диаметром до 800 мм и безнапорных диаметром до 1500 мм.
Укладку железобетонных плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев.
Заделку стыков стеновых блоков, плит основания и перекрытия коллекторов, каналов, камер и колодцев.
Укладку железобетонных опорных плит под скользящие опоры, фасонные части и арматуру.
Монтаж цилиндров железобетонных круглых колодцев диаметром до 1000 мм и монтаж железобетонных горловин колодцев и камер.
Установку ходовых скоб или лестниц и люков в камерах и колодцах.
Устройство лотков в колодцах.
Укладку бетонных и асбестобетонных труб в блоки.
Прокладку труб в пробуренных в земле скважинах.
Врезку в действующую сеть канализации и водостока из неметаллических труб.
Правку (калибровку) концов стальных труб в холодном состоянии и с подогревом.
Подготовку концов стальных труб и снятие наружного грата при помощи специальных агрегатов.
Установку стальных и чугунных фасонных частей диаметром до 500 мм и задвижек диаметром менее 150 мм.
Свертывание фланцевых соединений постоянными болтами.
Установку сифонов и гидрозатворов диаметром до 400 мм и сальников.
Подвешивание подземных трубопроводов для кабелей.
Промывку стальных трубопроводов с хлорированием.
Установку коверов, гидрантов, водоразборных колонок и вантузов.
Насадку фланцев на трубы и фасонные части.
Установку подкладных колец под сварные стыки.
Устройство щитовых железобетонных опор в каналах.
Пригрузку трубопроводов специальными грузами или камнем.

3. ПРАВА
Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности монтажника наружных трубопроводов 4-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию монтажника наружных трубопроводов 4-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы монтажника наружных трубопроводов 4-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. Оценка работы:
- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения монтажником наружных трубопроводов 4-го разряда трудовых функций;
    - ____________________________________________________________________.
(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
Юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.
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