Должностная инструкция наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда

                                                УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "____________"
____________ (____________)
(подпись)     (Ф.И.О.)
"___"________ ___ г.
М.П.

"___"________ ___ г. N ____

__________________________ (наименование организации)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда "_________" (далее - "Организация").
1.2. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда подчиняется непосредственно ____________ Организации.
1.4. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда должен знать:
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- основы электротехники, электроники, измерительной техники;
- назначение, устройство и принцип действия аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности, основного технологического оборудования;
- назначение конденсатосборников, воздухосборников, способы их монтажа и наладки;
- образцовые приборы и устройства, предназначенные для проверки рабочих систем измерения;
- способы монтажа и наладки приборов I категории сложности;
- правила чтения электрических схем.
1.5. В период временного отсутствия наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда осуществляет:
Предмонтажную проверку, автономную и комплексную наладку аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности.
Предмонтажную проверку и регулировку отдельных элементов, первичных и передающих преобразователей (датчиков), вторичных приборов унифицированных комплексов КС, АСК, конденсатосборников, воздухосборников и др., автономную и комплексную наладку электрических схем дистанционного управления.

3. ПРАВА
Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ И ОЦЕНКА РАБОТЫ
5.1. Режим работы наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. Оценка работы:
- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения наладчиком приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда трудовых функций;
    - ____________________________________________________________________.
(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"___"________ ___ г.

Согласовано:
Юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"___"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"___"________ ___ г.
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