Должностная инструкция обходчика водопроводно-канализационной сети 4-го разряда
Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_________________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________         _________________________________
_________________________________         _________________________________
_________________________________         _________________________________
(наименование работодателя                (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                  должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)

"___"__________ ____ г. N _____                  "___"_____________ ____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ обходчика водопроводно-канализационной сети 4-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность обходчика водопроводно-канализационной сети 4-го разряда.
1.2. Обходчик водопроводно-канализационной сети 4-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. На должность обходчика водопроводно-канализационной сети 4-го разряда назначается лицо, имеющее среднее образование и соответствующую подготовку по специальности.
1.4. Обходчик водопроводно-канализационной сети 4-го разряда назначается и освобождается от должности руководителем организации по представлению __________________.
1.5. Обходчик водопроводно-канализационной сети 4-го разряда подчиняется непосредственно ___________________.
1.6. В своей деятельности обходчик водопроводно-канализационной сети 4-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом организации;
- правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Обходчик водопроводно-канализационной сети 4-го разряда должен знать:
- схему водопроводно-канализационных сетей города, места расположения камер переключения, смотровые колодцы с основными задвижками;
- правила технической эксплуатации;
- правила пользования водопроводом, канализацией;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положения настоящей должностной инструкции.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Обходчик водопроводно-канализационной сети 4-го разряда осуществляет:
2.1.1. Обход магистральных водопроводов, коллекторов и напорных канализационных, водопроводных трубопроводов диаметром свыше 700 мм, а также дюкеров.
2.1.2. Подготовку замечаний об их техническом состоянии, оформление актов, протоколов и других документов о нарушениях, неправильном или незаконном пользовании водопроводно-канализационными сооружениями.
2.1.3. _________________________________.

3. ПРАВА
3.1. Обходчик водопроводно-канализационной сети 4-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Повышать свою квалификацию.
3.1.3. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.
3.1.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.5. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.6. ___________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Обходчик водопроводно-канализационной сети 4-го разряда несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в Организации.
4.1.5. __________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ
5.1. Режим работы обходчика водопроводно-канализационной сети 4-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в организации.
5.2. В соответствии с ____________________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности обходчика водопроводно-канализационной сети 4-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________ и включает в себя:
- _____________________;
- _____________________;
- _____________________.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________ _____________________
(инициалы, фамилия)             (подпись)

"___"_____________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________ _____________________
(инициалы, фамилия)              (подпись)

"___"_____________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________ _____________________
(инициалы, фамилия)             (подпись)

"__"_____________ ___ г.
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