Должностная инструкция оператора очистных сооружений 3-го разряда
Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_____________________________
(инициалы, фамилия)
_________________________________             _____________________________
(наименование работодателя,                 (руководитель или иное лицо,
_________________________________             _____________________________
его организационно-правовая                  уполномоченное утверждать
_________________________________             _____________________________
форма, адрес, телефон, адрес                  должностную инструкцию)
_________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)             "___"________________ ____ г.

"___"____________ ____ г. N _____                          М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ оператора очистных сооружений 3-го разряда (примерная форма)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность оператора очистных сооружений 3-го разряда.
1.2. Оператор очистных сооружений 3-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. На должность оператора очистных сооружений 3-го разряда назначается лицо, имеющее среднее образование и соответствующую подготовку по специальности.
1.4. Оператор очистных сооружений 3-го разряда назначается и освобождается от должности приказом руководителя предприятия.
1.5. Оператор очистных сооружений 3-го разряда подчиняется непосредственно ______________________.
1.6. В своей деятельности оператор очистных сооружений 3-го разряда руководствуется:
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя предприятия, непосредственного руководителя;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Оператор очистных сооружений 3-го разряда должен знать:
- гидравлический режим очистных сооружений;
- приборы контроля давления пара, уровня осадка и температуры в метантенках;
- правила эксплуатации газовых сетей;
- температурный режим метантенков;
- схему зон санитарной охраны источников водоснабжения и очистных сооружений.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Оператор очистных сооружений 3-го разряда осуществляет:
2.1.1. Обслуживание комплекса очистных сооружений мощностью свыше 5 тыс. куб. м в сутки.
2.1.2. Пуск и остановку механизмов для удаления песка.
2.1.3. Наблюдение за количеством песка в песколовке, проведение замеров и отбор проб.
2.1.4. Ликвидацию засоров трубопроводов и гидроэлеваторов.
2.1.5. Спуск осадка из отстойников, самостоятельную регулировку подачи на них воды.
2.1.6. Предупреждение накопления осадка выше установленного уровня.
2.1.7. Самостоятельную работу по эксплуатации секций биофильтров.
2.1.8. Распределение сточной жидкости.
2.1.9. Распределение осадка и обеспечение отбора газа с группы метантенков.
2.1.10. Контроль за работой перемешивающих устройств.
2.1.11. Выгрузку осадка и активного ила.
2.1.12. Производство профилактического и текущего ремонта.
2.1.13. ______________________________.

3. ПРАВА
3.1. Оператор очистных сооружений 3-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующего квалификационного разряда.
3.1.3. Повышать свою квалификацию.
3.1.4. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.1.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.6. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.7. _______________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Оператор очистных сооружений 3-го разряда несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных на предприятии.
4.1.5. _______________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ
5.1. Режим работы оператора очистных сооружений 3-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии.
5.2. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности оператора очистных сооружений 3-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________________ и включает в себя:
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
___________________________                       _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"___"___________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба
___________________________                       _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"___"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
___________________________                       _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"___"___________ ____ г.
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