Должностная инструкция заточника медицинского инструмента 2-го разряда

Составлена в _____ экз.                                Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                 должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)

"__"___________ ____ г. N _____                "__"___________ ____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ заточника медицинского инструмента 2-го разряда (для организаций, занимающихся производством медицинского инструмента, приборов и оборудования)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность заточника медицинского инструмента 2-го разряда "_________________" (далее - "Организация").
1.2. Заточник медицинского инструмента 2-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством РФ порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Заточник медицинского инструмента 2-го разряда подчиняется непосредственно ______________________ Организации.
1.4. На должность заточника медицинского инструмента 2-го разряда назначается лицо, имеющее ___________________ профессиональное образование и стаж работы по специальности _____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Заточник медицинского инструмента 2-го разряда должен знать:
- устройство обслуживаемого оборудования, способы его регулирования и наладки;
- приемы заточки и направки рабочей части медицинского инструмента;
- правила пользования применяемым контрольно-измерительным инструментом и способы измерения угла заточки;
- назначение затачиваемого медицинского инструмента;
- рабочую инструкцию по заточке и направке медицинского инструмента.
1.6. В период временного отсутствия заточника медицинского инструмента 2-го разряда его обязанности возлагаются на ______________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Заточник медицинского инструмента 2-го разряда осуществляет:
Заточку и направку рабочей части медицинского инструмента абразивными кругами.
Самостоятельную смену абразивных кругов.
Примерные виды работ:
Иглы инъекционные и специальные диаметром от 0,6 до 1,0 мм - заточка и направка на специальном полуавтомате под углом 11 - 17 градусов.

3. ПРАВА
Заточник медицинского инструмента 2-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности заточника медицинского инструмента 2-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящих в компетенцию заточника медицинского инструмента 2-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Заточник медицинского инструмента 2-го разряда несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы заточника медицинского инструмента 2-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью заточник медицинского инструмента 2-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности заточника медицинского инструмента 2-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________________ и включает в себя:
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.
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