Форма наряда-допуска на производство работ краном вблизи воздушной линии электропередачи
Приложение N 7 к Правилам по охране труда при производстве работ по реконструкции и капитальному ремонту искусственных сооружений в ОАО "РЖД"

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНОМ ВБЛИЗИ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
                                                  _________________________
(наименование предприятия
_________________________
и ведомства)

Наряд-допуск N _____

Наряд  выдается  на  производство  работ  на  расстоянии  менее 30 м  от
крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 В.
1. Крановщику __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
(тип крана, регистрационный номер)
2. Выделенного для работы ______________________________________________
(организация, выделившая кран)
3. На участке __________________________________________________________
(организация, которой выдан кран, место производства работ,
___________________________________________________________________________
строительная площадка, склад, цех)
4. Напряжение линии электропередачи ____________________________________
5. Условия работы ______________________________________________________
(необходимость снятия напряжения с линии
___________________________________________________________________________
электропередачи, наименьшее допускаемое при работе крана
___________________________________________________________________________
расстояние по горизонтали от крайнего провода до ближайших
___________________________________________________________________________
частей крана, способ перемещения груза и другие меры безопасности)
6. Условия передвижения крана __________________________________________
(положение стрелы и другие
___________________________________________________________________________
меры безопасности)
7. Начало работы _______________ ч ____ мин. "__" ______________ 200_ г.
8. Конец работы ________________ ч ____ мин. "__" ______________ 200_ г.
9. Ответственный за безопасность работ
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, дата и номер
___________________________________________________________________________
приказа о назначении)
10. Стропальщик ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________
номер удостоверения, дата последней проверки знаний)
11. Разрешение на работу крана в охранной зоне
___________________________________________________________________________
(организация, подпись)
12. Наряд выдал главный инженер (энергетик)
___________________________________________________________________________
(организация, подпись)
13. Необходимые меры безопасности, указанные в п. 5, выполнены
___________________________________________________________________________
Лицо, ответственное за безопасное производство работ
__________________________________________________ "__" ___________ 200_ г.
(подпись)
14. Инструктаж получил крановщик

Примечание.
1. Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается крановщику, второй храниться у производителя работ.
2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранной зоне линии электропередачи.
3. К воздушным линиям электропередачи относятся также ответвления от них.
4. Работы вблизи линии электропередачи выполняются под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.
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