Форма перечня средств измерений на предприятиях мясной промышленности, подлежащих поверке
Приложение Б к Рекомендации Госстандарта РФ Метрологическое обеспечение на предприятиях мясной промышленности МИ 2857-2004

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОВЕРКЕ
                  ПЕРЕЧЕНЬ N ____________________________
номер бухгалтерской карточки
по состоянию на "____" ____________ 200_ г.

Перечень средств измерений ____________________________,
наименование предприятия
подлежащих поверке в органах Государственной метрологической службы
Адрес: ____________________________ Телефон ____________

---------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦Код сферы ГМКиН¦        СИ, подлежащие поверке в органах ГМС        ¦
¦п/п ¦               +----------------------------------------------------+
¦    ¦               ¦наименование СИ¦тип СИ¦заводской номер¦место поверки¦
+----+---------------+---------------+------+---------------+-------------+
¦ 1  ¦       2       ¦       3       ¦  4   ¦       5       ¦      6      ¦
+----+---------------+---------------+------+---------------+-------------+
-----+---------------+---------------+------+---------------+--------------

Руководитель предприятия _____________ ________________
подпись      И.О. Фамилия
М.П.

Пояснения по составлению перечня
Б.1. В соответствии с [1] подлежат поверке СИ, применяемые в сферах, указанных в статье 13 [1], а именно:
эталонная база;
здравоохранение;
ветеринария;
охрана окружающей среды;
обеспечение безопасности труда;
торговые операции и взаиморасчеты;
государственные учетные операции;
обеспечение обороны государства;
геодезические и гидрометеорологические работы;
банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции;
производство продукции по контрактам для государственных нужд;
испытания и контроль качества продукции на соответствие обязательным требованиям технических регламентов и ГОСТ;
обязательная сертификация продукции и услуг.
Б.2. Перечень СИ составляет юридическое лицо - владелец СИ. Перечень СИ утверждает руководитель предприятия и заверяют печатью. При составлении Перечня используют следующие рекомендации:
Б.2.1. Эталонная база
В Перечень включают всю эталонную базу предприятия по видам измерений, т.е. все приборы и оборудование, с помощью которых обеспечивают поверку и калибровку рабочих СИ предприятия.
Б.2.2. Здравоохранение
Если на балансе предприятия имеется медпункт, медсанчасть или иная медицинская служба, то все СИ, используемые при постановке диагноза и лечении людей, а также при производстве медикаментов (физиотерапевтическая аппаратура, тонометры, другие приборы для измерений кровяного давления, весы, термометры, мерные колбы, бюретки, шприцы и др.), поверяют в органах ГМС.
Б.2.3. Охрана окружающей среды
В эту сферу включают СИ, используемые в процессе экологического мониторинга окружающей среды, в частности газоанализаторы и газосигнализаторы.
Б.2.4. Обеспечение безопасности труда
В эту сферу включают СИ, используемые для измерений уровня освещенности, шумов, вибрации, ионизирующего и ВЧ-излучений и других параметров при аттестации рабочих мест. В эту сферу также включают СИ, контролирующие допускаемые уровни величин с точки зрения гарантии от несчастных случаев (например, манометры паровых котлов, мега-омметры и др.).
Б.2.5. Торговые операции и взаимные расчеты
Торговые операции включают все виды торговой деятельности по определению стоимости товара при помощи измерений (например, при расчете с потребителями). Если на балансе предприятия находятся столовая, буфет и т.д., то используемые в них СИ относят к этой сфере.
Примерный перечень СИ, применяемых в учетных операциях (для таких величин, как: длина, площадь, объем, масса, время, температура, давление, тепловая и электрическая энергия, давление), например, рулетки, штангенциркули, питьевая стеклянная посуда, градуированные колбы, мерники, дозаторы, автоцистерны, емкости дня перемешивания и ферментации, электросчетчики, гири и весы всех типов.
Б.2.6. Испытания и контроль качества продукции
В эту сферу попадают СИ, используемые в процессе проверки требований ГОСТ по обеспечению безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества людей, для обеспечения технической, информационной и электромагнитной совместимости, взаимозаменяемости продукции, а также иные требования, установленные законодательством РФ.
Б.3. Перечень СИ в двух экземплярах представляют в орган ГМС по мере изменения парка СИ данного предприятия, но не реже одного раза в 5 лет.
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