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Форма предложения о цене контракта (поставка товара) 

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА (ВКЛЮЧАЕМАЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ)
Приложение N 1 к заявке на участие в конкурсе 
Предлагаем осуществить поставку комплекта оборудования для видеобронхоскопии, монтаж, пусконаладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию по следующей цене.

N п/п Требуемый параметр по позициям Предлагаемая цена по позиции, российский рубль 1
Видеобронхоскоп PV-PAL 1 шт.

1.1
чемодан

1.2
биопсийные щипцы (длина 120 см), овальные, с двумя подвижными браншами (1,7 мм)

1.3
соединительный кабель видеоэндоскопа

1.4
клапан выпуска воздуха, используемый для вентиляции во время газовой стерилизации

1.5
прибор проверки герметичности, с грушей и манометром

1.6
чистящая щетка (рабочая длина 100 см), гибкая, для рабочего канала 1,6 - 2,3 мм

1.7
загубник

1.8
силиконовая смазка

1.9
защитная пленка

2
Мобильная компактная видеосистема для эндоскопии для использования с Telecam 1-чиповыми головками камеры и видеоэндоскопами 1 шт.

3
Соединительный видеокабель, для видеоэндоскопов и блока камеры CCU 1 шт.

4
Мультифункциональный зажим стандарта VESA 75 1 шт.

5
Передвижная стойка LC - 1 шт.

6
Видеориноларингоскоп CMOS 1 шт.

6.1
видеоринорларингоскоп

6.2
чемодан 13242 XL

6.3
прибор проверки герметичности, с грушей и манометром

6.4
клапан выравнивания давления для выпуска воздуха во время газовой стерилизации

6.5
монитор для CMOS эндоскопов, с видеовыходом композитным в формате N TSC, размером экрана "7", качеством изображения KS EIP

6.6
аккумуляторная батарея

6.7
сетевой адаптер (питание от сети 110 - 240 V переменного тока, 50/60 Hz)

7
Профессиональный цветной медицинский ЖК-монитор 1 шт.

8
Блок электрохирургии 1 шт.

8.1
электрохирургический блок

8.2
педаль одноклавишная

8.3
нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 кв. см)

8.4
держатель нейтрального электрода "джек" (длина кабеля 3 м)

8.5
кабель для подключения инструментов для гибких эндоскопов (длина кабеля 3 м, штекер 4 мм)

8.6
видеоруководство пользователя

9
Блок аспирации 1 шт.

10
Стоимость транспортировки до места нахождения заказчика

11
Стоимость монтажных и пусконаладочных работ

12
Таможенные пошлины, налоги, другие обязательные платежи

13
Итого цена контракта

В составе заявки участник закупки должен указать ценовое предложение по исполнению контракта одним из следующих способов:
1) указывается общая предлагаемая цена контракта (позиция 13);
2) указывается стоимость каждой позиции комплекта оборудования (позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12);
3) указывается стоимость каждой позиции комплекта оборудования, в том числе стоимость комплектующих частей позиций 1 (1.1 - 1.9), 6 (6.1 - 6.7), 8 (8.1 - 8.6).
Цена контракта при подписании и исполнении соглашения должна быть фиксированной и оставаться неизменной до окончания выполнения обязательств по контракту. При подписании контракта участник закупки, признанный победителем, обязан представить заказчику информацию о стоимости комплекта товара способом 2 или способом 3.
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