Форма протокола испытаний средств защиты, используемых в электроустановках
Приложение 3 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

              ФОРМА ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

______________________________________________________________________
(наименование лаборатории)

Протокол N

от "___"____________ 200_ г.

______________________________________________________________________
(наименование средства защиты)

N __________________________ в количестве ________________________ шт.
принадлежащие ________________________________________________________
(наименование организации)

испытаны напряжением переменного тока частотой 50 Гц:
изолирующие части ______ кВ в течение ______ мин.
рабочие части __________ кВ в течение ______ мин.
Ток, протекающий через изделие _____________ мА
Специальные требования  1  ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дата следующего испытания _______________ 200_ г.

Руководитель лаборатории ________________      ___________________
(подпись)            (фамилия, и.о.)
Испытания провел ________________________      ___________________
(подпись)                (фамилия, и.о.)

1 Требования, обусловленные особенностями конструкции средства защиты.
Примечание. При проверке напряжения индикации, проверке работы при повышенном напряжении, испытании соединительного провода и др. результаты испытаний вписываются дополнительно.
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