Форма протокола поверки
Приложение А к Рекомендации ГУП "ВНИИФТРИ" от 18.08.2006 N МИ 2356-2006

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ
                            ПРОТОКОЛ N ________
от ___________________
поверки ___________________________________________________________________
(наименование поверяемого прибора с указанием типа)
________________________________________________ N ________________________
представленного ___________________________________________________________
Поверка проводилась по средствам поверки (наименование, зав. N)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Замечания по внешнему осмотру _____________________________________________
___________________________________________________________________________

Определение основной приведенной погрешности
термопреобразователя

---------------------------------------------------------------------------
¦ Поверяемая ¦   Значение температуры, измеренное   ¦Основная приведенная ¦
¦температура,+--------------------------------------+погрешность термо-   ¦
¦     °C     ¦эталонным (образцовым)¦термопреобразо-¦преобразователя, %   ¦
¦            ¦ термометром, °C  1   ¦вателем, °C    ¦                     ¦
+------------+----------------------+---------------+---------------------+
-------------+----------------------+---------------+----------------------

--------------------------------
1   При  использовании термостата или печи, при использовании КТ-500 -
значение температуры, отображающееся на его индикаторном табло.

Определение основной приведенной погрешности
измерительного преобразователя (ИП)

---------------------------------------------------------------------------
¦    Значение    ¦  Значение   ¦Расчетное значение¦Измеренное ¦ Основная  ¦
¦входного сигнала¦преобразуемой¦выходного сигнала ¦ значение  ¦приведенная¦
¦     по НСХ     ¦температуры, ¦   в поверяемой   ¦ выходного ¦погрешность¦
¦   (ед. изм.)   ¦     °C      ¦    точке, мА     ¦сигнала, мА¦   ИП, %   ¦
+----------------+-------------+------------------+-----------+-----------+
-----------------+-------------+------------------+-----------+------------

Заключение: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Поверку провели:   ________________   ____________   __________________
(должность)        (подпись)       (И.О.Фамилия)
________________   ____________   __________________
(должность)        (подпись)       (И.О.Фамилия)
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Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_protokola_poverki.htm
