Форма протокола поверки резервуара объемным методом (обязательная)
Приложение В к ГОСТу 8.570-2000. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки (в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.11.2007 N 338-ст) (обязательное)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ РЕЗЕРВУАРА ОБЪЕМНЫМ МЕТОДОМ
                                 ПРОТОКОЛ
поверки резервуара объемным методом

Таблица В.1

Общие данные

---------------------------------------------------------------------------
¦Код документа ¦Регистрационный¦      Дата       ¦Основание для проведения¦
¦              ¦     номер     +-----------------+        поверки         ¦
¦              ¦               ¦число¦месяц¦ год ¦                        ¦
+--------------+---------------+-----+-----+-----+------------------------+
¦              ¦               ¦     ¦     ¦     ¦                        ¦
---------------+---------------+-----+-----+-----+-------------------------

Продолжение таблицы В.1

---------------------------------------------------------------------------
¦      Место проведения поверки      ¦          Средства поверки          ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦                                    ¦                                    ¦
-------------------------------------+-------------------------------------

Окончание таблицы В.1

---------------------------------------------------------------------------
¦  Тип резервуара   ¦Номер резервуара ¦Погрешность определения вместимости¦
¦                   ¦                 ¦           резервуара, %           ¦
+-------------------+-----------------+-----------------------------------+
¦                   ¦                 ¦                                   ¦
--------------------+-----------------+------------------------------------

Таблица В.2

Условия проведения измерений

---------------------------------------------------------------------------
¦Температура воздуха, °C ¦  Скорость ветра, м/с   ¦ Загазованность, мг/м3 ¦
+------------------------+------------------------+-----------------------+
¦                        ¦                        ¦                       ¦
-------------------------+------------------------+------------------------

Таблица В.3

Величины, измеряемые в "мертвой" полости

---------------------------------------------------------------------------
¦Высота h   , мм¦Угол фи , ...°,¦       Отчет по рейке в точке, мм        ¦
¦        м.п    ¦       2       +-----------------------------------------+
¦ПРП под номером¦ПРП под номером¦касания днища грузом¦  пересечения 1-го  ¦
¦               ¦               ¦     рулетки b      ¦   радиуса и 8-й    ¦
+---------------+---------------+              л     ¦    окружности b    ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦                    ¦                8.1 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+--------------------+--------------------+
¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦                    ¦                    ¦
----+---+---+---+---+---+---+---+--------------------+---------------------

Таблица В.4

Параметры (начальные) поверочной жидкости

---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование ¦      Температура, °C      ¦Плотность ро , ¦  Коэффициент  ¦
¦ поверочной  +---------------------------+            0  ¦  сжимаемости  ¦
¦  жидкости   ¦ в резервуаре  ¦в счетчике ¦     кг/м3     ¦ гамма, 1/МПа  ¦
¦             ¦     (T )      ¦ жидкости  ¦               ¦               ¦
¦             ¦       р 0     ¦   (T )    ¦               ¦               ¦
¦             ¦               ¦     т 0   ¦               ¦               ¦
+-------------+---------------+-----------+---------------+---------------+
¦      1      ¦       2       ¦     3     ¦       4       ¦       5       ¦
+-------------+---------------+-----------+---------------+---------------+
¦             ¦               ¦           ¦               ¦               ¦
+-------------+---------------+-----------+---------------+---------------+
¦     Примечания. 1. (T ) , (T )  (графы  2, 3) -  температуры  поверочной¦
¦                      р 0    т 0                                         ¦
¦жидкости, измеренные  в  момент  отбора пробы  в  соответствии с  9.2.2.4¦
¦настоящего стандарта.                                                    ¦
¦     2. Значение гамма (графа 5) для воды  принимают равным 49 1/МПа, для¦
¦нефти - по [5], для нефтепродуктов - по [6].                             ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица В.5

Степень наклона и угол
приближенного направления наклона резервуара

---------------------------------------------------------------------------
¦   Номер точки   ¦ Отсчет по рейке ¦   Номер точки   ¦  Отсчет по рейке  ¦
¦ разбивки k от 1 ¦      l , мм     ¦  разбивки k от  ¦      l , мм       ¦
¦     до m/2      ¦       k         ¦ (m/2 + l) до m  ¦       k           ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦        1        ¦        2        ¦        3        ¦         4         ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦        1        ¦        l        ¦     m/2 + 1     ¦         l         ¦
¦                 ¦         1       ¦                 ¦          (m/2 + 1)¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦        2        ¦        l        ¦     m/2 + 2     ¦         l         ¦
¦                 ¦         2       ¦                 ¦          (m/2 + 2)¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦        3        ¦        l        ¦     m/2 + 3     ¦         l         ¦
¦                 ¦         3       ¦                 ¦          (m/2 + 3)¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       m/2       ¦        l        ¦        m        ¦         l         ¦
¦                 ¦         (m/2)   ¦                 ¦          m        ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦    Примечания. 1.  k (графы 1, 3) -  номер   разбивки  длины  окружности¦
¦первого пояса резервуара, выбирают из ряда: 1, 2, 3, ..., m.             ¦
¦    2. l  (графы 2, 4) - отсчеты по рейке в точках разбивки k.           ¦
¦        k                                                                ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица В.5.1

Степень наклона и угол
уточненного направления наклона резервуара

---------------------------------------------------------------------------
¦Значение угла ¦ Показание рейки по  ¦Значение угла ¦ Показание рейки по  ¦
¦    n  при    ¦ правой разбивке l , ¦    n  при    ¦ правой разбивке l , ¦
¦     2        ¦                  п  ¦     2        ¦                  л  ¦
¦   N  = ...   ¦         мм          ¦   N  = ...   ¦         мм          ¦
¦    п         +---------------------+    л         +---------------------+
¦              ¦    l'    ¦    l"    ¦              ¦    l'    ¦    l"    ¦
¦              ¦     п    ¦     п    ¦              ¦     л    ¦     л    ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦      1       ¦    2     ¦    3     ¦      4       ¦    5     ¦    6     ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -1°      ¦          ¦          ¦     +1°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -2°      ¦          ¦          ¦     +2°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -3°      ¦          ¦          ¦     +3°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -4°      ¦          ¦          ¦     +4°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -5°      ¦          ¦          ¦     +5°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -6°      ¦          ¦          ¦     +6°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -7°      ¦          ¦          ¦     +7°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -8°      ¦          ¦          ¦     +8°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -9°      ¦          ¦          ¦     +9°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -10°     ¦          ¦          ¦     +10°     ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -11°     ¦          ¦          ¦     +11°     ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -12°     ¦          ¦          ¦     +12°     ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -13°     ¦          ¦          ¦     +13°     ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -14°     ¦          ¦          ¦     +14°     ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -15°     ¦          ¦          ¦     +15°     ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -16°     ¦          ¦          ¦     +16°     ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦    Примечания. 1. В  головках  граф 1, 4  вносят  числа  разбивок N , N ¦
¦                                                                    п   л¦
¦(например N  = 17).                                                      ¦
¦           п                                                             ¦
¦                                                                         ¦
¦    2. l', l" (графы 2, 3) - показания рейки  по  правым  противоположным¦
¦        п   п                                                            ¦
¦разбивкам.                                                               ¦
¦    3. l', l" (графы 5, 6) - показания рейки  по  левым  противоположным ¦
¦        л   л                                                            ¦
¦разбивкам.                                                               ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица В.6

Текущие значения параметров поверочной жидкости

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер¦   Объем дозы    ¦Уровень¦    Температура    ¦Избыточное¦Расход Q, ¦
¦изме-¦           c     ¦H , мм ¦   жидкости, °C    ¦ давление ¦ дм3/мин, ¦
¦рения¦  (Дельта V ) ,  ¦ j     +-------------------+в счетчике¦(дм3/имп.)¦
¦     ¦             j   ¦       ¦    в     ¦   в    ¦ жидкости ¦          ¦
¦     ¦       дм3,      ¦       ¦резервуаре¦счетчике¦ ро , МПа ¦          ¦
¦     ¦  или показание  ¦       ¦   (Т )   ¦жидкости¦   j      ¦          ¦
¦     ¦счетчика жидкости¦       ¦     р j  ¦  (Т )  ¦          ¦          ¦
¦     ¦     q , дм3     ¦       ¦          ¦    т j ¦          ¦          ¦
¦     ¦      j          ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦
¦     ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦
¦     ¦    (N , имп.)   ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦
¦     ¦      j          ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦
+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦  1  ¦        2        ¦   3   ¦    4     ¦   5    ¦    6     ¦    7     ¦
+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦  1  ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦
+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦  2  ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦
+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦3  1 ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦
+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦  4  ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦
+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦5  1 ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦
+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦ ... ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦
+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦ ... ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦
+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦ ... ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦
+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+
¦     1  Номера  измерений,  выделяемые  только  для   счетчиков  жидкости¦
¦с  проскоком  и  только  при  применении  статического  метода  измерений¦
¦объема дозы жидкости.                                                    ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица В.7

Базовая высота резервуара

В миллиметрах
---------------------------------------------------------------------------
¦    Базовая высота резервуара до    ¦  Базовая высота резервуара после   ¦
¦определения вместимости резервуара  ¦определения вместимости резервуара  ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦                 ¦                  ¦                 ¦                  ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦                 ¦                  ¦                 ¦                  ¦
------------------+------------------+-----------------+-------------------

Таблица В.8

Максимальный уровень жидкости

В миллиметрах
---------------------------------------------------------------------------
¦     Показание измерительной рулетки с грузом H      ¦   Показание H     ¦
¦                                               р max ¦              у max¦
+-----------------------------------------------------+                   ¦
¦      1-е измерение       ¦      2-е измерение       ¦                   ¦
+--------------------------+--------------------------+-------------------+
¦                          ¦                          ¦                   ¦
---------------------------+--------------------------+--------------------

Таблица В.9

Параметры коэффициента преобразования счетчика жидкости

---------------------------------------------------------------------------
¦                               Коэффициент                               ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦            K , имп./дм3            ¦           A, имп. x с/дм3          ¦
¦             0                      ¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦                                    ¦                                    ¦
-------------------------------------+-------------------------------------

Должности                  Подписи и оттиски              Инициалы, Фамилии
поверительного клейма, печатей
(штампов)

Таблица В.9.1

Параметры счетчика жидкости
со сдвигом дозирования и проскоком

---------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование параметра  ¦   Значение параметра при расходе Q, дм3/мин   ¦
¦                         +-----------------------------------------------+
¦                         ¦    100    ¦    150    ¦    200    ¦    250    ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Сдвиг дозирования С, дм3 ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Проскок Пр, дм3          ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
--------------------------+-----------+-----------+-----------+------------
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