Форма протокола поверки трансформатора тока (рекомендуемая)
Приложение А к ГОСТ 8.217-2003. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки (рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ
                                ПРОТОКОЛ N

Трансформатор тока типа                   , класс точности
Заводской N
Год выпуска
Номинальный первичный ток
Номинальный вторичный ток
Номинальная частота (диапазон)
Предприятие-изготовитель
Принадлежит
наименование организации, представившей трансформатор
на поверку

Эталонные средства измерений:
Рабочий эталон - трансформатор (магнитный компаратор) тока:
Наименование                      , тип                  , N

Класс точности (погрешность)

Прибор сравнения:

Наименование,                     , тип                  , N

Дата предыдущей поверки

1) Результат внешнего осмотра
соответствует, не соответствует

2) Результат поверки сопоставления изоляции
соответствует, не соответствует

3) Результат проверки правильности маркировки выводов
соответствует, не соответствует

4) Результаты определения погрешностей

---------------------------------------------------------------------------
¦Частота,¦Номи-   ¦    Нагрузка    ¦  Значение  ¦Погрешность поверяемого  ¦
¦   Гц   ¦нальный ¦  поверяемого   ¦ первичного ¦     трансформатора      ¦
¦        ¦первич- ¦ трансформатора ¦ тока, % от +-------------------------+
¦        ¦ный ток,¦  тока, В x А;  ¦номинального¦дельта , %¦Дельта      , ¦
¦        ¦А       ¦при cos фи = ...¦  значения  ¦      f   ¦      дельта  ¦
¦        ¦        ¦                ¦            ¦          ¦...'          ¦
+--------+--------+----------------+------------+----------+--------------+
¦        ¦        ¦                ¦            ¦          ¦              ¦
---------+--------+----------------+------------+----------+---------------

Заключение
годен, не годен

Поверку провел
подпись              расшифровка подписи

Дата поверки
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