Формуляр газотурбинной установки электростанции, отработавшей расчетный ресурс
Приложение 1 к Инструкции по продлению срока службы металла основных элементов турбин и компрессоров энергетических газотурбинных установок. СО 153-34.17.448-2003 
(образец)

ФОРМУЛЯР ГТУ, ОТРАБОТАВШЕЙ РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС
Наименование электростанции ______________________________________
Дата обследования ________________________________________________
Газотурбинная установка __________________________________________
(тип ГТУ, станционный и заводской номера)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Турбина (или компрессор)

----------------------------------------------------------------------------------
¦Станци-¦Завод-¦  Тип  ¦Завод- ¦Номер  ¦Дата ¦Темпера- ¦Продолжи-¦  Количество   ¦
¦онный  ¦ской  ¦турбины¦изгото-¦паспор-¦пуска¦тура газа¦тельность¦    пусков     ¦
¦номер  ¦номер ¦       ¦витель ¦та     ¦     ¦перед    ¦работы с +---------------+
¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦     ¦турбиной,¦начала   ¦под    ¦без    ¦
¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦     ¦°С       ¦эксплуа- ¦нагруз-¦нагруз-¦
¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦     ¦         ¦тации, ч ¦кой    ¦ки     ¦
+-------+------+-------+-------+-------+-----+---------+---------+-------+-------+
¦   1   ¦  2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦  6  ¦    7    ¦    8    ¦   9   ¦  10   ¦
+-------+------+-------+-------+-------+-----+---------+---------+-------+-------+
--------+------+-------+-------+-------+-----+---------+---------+-------+--------

Расчетное давление газа ________________________ МПа
Расчетная температура газа ______________________ °С

2. СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ ЗА МЕТАЛЛОМ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГТУ

2.1. Роторы турбин и компрессоров

------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Тип  ¦Завод- ¦Сведения¦Сведения¦Значения¦Наличие¦Состояние ¦Результаты ¦Описание¦Твер- ¦
¦ротора¦изгото-¦о режи- ¦о сроках¦прогиба ¦задева-¦поверхнос-¦дефектоско-¦микро-  ¦дость,¦
¦      ¦витель,¦мах ра- ¦ремонта ¦ротора  ¦ний и  ¦ти осевого¦пического  ¦структу-¦НВ    ¦
¦      ¦завод- ¦боты    ¦        ¦по го-  ¦механи-¦канала    ¦контроля   ¦ры      ¦      ¦
¦      ¦ской   ¦        ¦        ¦дам, мм ¦ческих ¦          ¦           ¦        ¦      ¦
¦      ¦номер  ¦        ¦        ¦        ¦повреж-¦          ¦           ¦        ¦      ¦
¦      ¦ротора ¦        ¦        ¦        ¦дений  ¦          ¦           ¦        ¦      ¦
+------+-------+--------+--------+--------+-------+----------+-----------+--------+------+
¦  1   ¦   2   ¦   3    ¦   4    ¦   5    ¦   6   ¦    7     ¦     8     ¦   9    ¦  10  ¦
+------+-------+--------+--------+--------+-------+----------+-----------+--------+------+
-------+-------+--------+--------+--------+-------+----------+-----------+--------+-------

2.2. Лопатки турбин и компрессоров

-----------------------------------------------------------------------------------
¦              Рабочие лопатки                   ¦     Направляющие лопатки       ¦
+------------------------------------------------+--------------------------------+
¦Сведе- ¦Сведе- ¦Сведения  ¦Результаты ¦Сведения ¦Сведе- ¦Сведения о ¦Результаты  ¦
¦ния о  ¦ния о  ¦о наличии ¦дефектоско-¦об обры- ¦ния о  ¦наличии ме-¦дефектоско- ¦
¦повреж-¦режимах¦механичес-¦пического  ¦вах или  ¦повреж-¦ханических ¦пического   ¦
¦дениях ¦работы ¦ких по-   ¦контроля,  ¦поврежде-¦дениях ¦поврежде-  ¦контроля,   ¦
¦по го- ¦       ¦вреждений,¦сведения о ¦ниях по  ¦по го- ¦ний, корро-¦сведения о  ¦
¦дам    ¦       ¦коррозии, ¦наличии    ¦годам    ¦дам    ¦зии, эрозии¦наличии тре-¦
¦       ¦       ¦эрозии по ¦трещин, зо-¦         ¦       ¦по годам.  ¦щин, местах ¦
¦       ¦       ¦годам     ¦нах, коли- ¦         ¦       ¦Места пов- ¦их образова-¦
¦       ¦       ¦          ¦честве пов-¦         ¦       ¦реждения,  ¦ния, коли-  ¦
¦       ¦       ¦          ¦режденных  ¦         ¦       ¦количество ¦честве пов- ¦
¦       ¦       ¦          ¦лопаток    ¦         ¦       ¦поврежден- ¦режденных   ¦
¦       ¦       ¦          ¦           ¦         ¦       ¦ных лопаток¦лопаток     ¦
+-------+-------+----------+-----------+---------+-------+-----------+------------+
¦   1   ¦   2   ¦    3     ¦     4     ¦    5    ¦   6   ¦     7     ¦     8      ¦
+-------+-------+----------+-----------+---------+-------+-----------+------------+
--------+-------+----------+-----------+---------+-------+-----------+-------------

2.3. Диски, валы турбин и компрессоров

------------------------------------------------------------------
¦Заводской¦Наличие за- ¦  Наличие трещин,   ¦Результаты¦Сведения ¦
¦  номер  ¦девания, ме-¦ коррозии и эрозии  ¦ контроля ¦о режимах¦
¦(клеймо) ¦ханических  ¦   на поверхности   ¦  дисков  ¦ работы  ¦
¦         ¦повреждений ¦  дисков по годам   ¦          ¦         ¦
+---------+------------+--------------------+----------+---------+
¦    1    ¦     2      ¦         3          ¦    4     ¦    5    ¦
+---------+------------+--------------------+----------+---------+
----------+------------+--------------------+----------+----------

2.4. Корпуса цилиндров турбин и компрессоров

------------------------------------------------------------------
¦        Сведения         ¦     Результаты контроля по годам     ¦
¦    о режимах работы     +--------------------------------------+
¦                         ¦  Основной металл  ¦   Сварные швы    ¦
+-------------------------+-------------------+------------------+
¦            1            ¦         2         ¦        3         ¦
+-------------------------+-------------------+------------------+
--------------------------+-------------------+-------------------

2.5. Пламенные трубы, коллекторы

------------------------------------------------------------------
¦    Сведения     ¦          Результаты контроля по годам        ¦
¦    о режимах    +----------------------------------------------+
¦     работы      ¦  Пламенные   ¦          Коллекторы           ¦
¦                 ¦    трубы     +-------------------------------+
¦                 ¦              ¦  Основной   ¦ Зоны ремонтных  ¦
¦                 ¦              ¦   металл    ¦    подварок     ¦
+-----------------+--------------+-------------+-----------------+
¦        1        ¦      2       ¦      3      ¦       4         ¦
+-----------------+--------------+-------------+-----------------+
------------------+--------------+-------------+------------------
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