Формы регистрации результатов контроля при периодической проверке подконтрольности процедуры выполнения анализа. Форма регистрации результатов контроля при периодической проверке подконтрольности процедуры выполнения анализа с применением метода добавок с использованием одной рабочей пробы (таблица Л.2)
Приложение Л к Рекомендации МИ 2335-2003. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ ПОДКОНТРОЛЬНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА
Таблица Л.2

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ ПОДКОНТРОЛЬНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДОБАВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОБЫ
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦НД  ¦Опре-¦Данные для контроля внут-¦Данные для контроля внутрилабора-¦  Данные для  ¦Выво-¦
¦на  ¦деля-¦рилабораторной прецизион-¦торной прецизионности с использо-¦   контроля   ¦ды по¦
¦ме- ¦емый ¦ности с использованием   ¦ванием результатов контрольных   ¦ правильности ¦резу-¦
¦тод ¦ком- ¦результатов контрольных  ¦измерений проб с внесенными до-  ¦              ¦льта-¦
¦ана-¦по-  ¦измерений рабочих проб   ¦бавками определяемого компонента ¦              ¦там  ¦
¦лиза¦нент +-------------------------+---------------------------------+--------------+конт-¦
¦    ¦     ¦Резуль-¦Сред-¦СКО,¦Норма-¦Вели-  ¦Резуль-¦Сред-¦СКО,¦Норма-¦Матема- ¦Нор- ¦роля ¦
¦    ¦     ¦таты   ¦нее  ¦ S  ¦тив   ¦чина   ¦таты   ¦нее  ¦  д ¦тив   ¦тическое¦матив¦     ¦
¦    ¦     ¦контро-¦зна- ¦  х ¦конт- ¦добав- ¦контро-¦зна- ¦ S  ¦конт- ¦ожидание¦конт-¦     ¦
¦    ¦     ¦льных  ¦че-  ¦    ¦роля  ¦ки, С  ¦льных  ¦че-  ¦  х ¦роля  ¦(оценка)¦роля ¦     ¦
¦    ¦     ¦измере-¦ние, ¦    ¦внут- ¦     д ¦измере-¦ние, ¦    ¦внут- ¦система-¦пра- ¦     ¦
¦    ¦     ¦ний,   ¦=    ¦    ¦рила- ¦       ¦ний,   ¦=    ¦    ¦рила- ¦тической¦виль-¦     ¦
¦    ¦     ¦_      ¦Х    ¦    ¦бора- ¦       ¦_      ¦Х'   ¦    ¦бора- ¦погреш- ¦нос- ¦     ¦
¦    ¦     ¦Х      ¦     ¦    ¦торной¦       ¦Х'     ¦     ¦    ¦торной¦ности   ¦ти,  ¦     ¦
¦    ¦     ¦ l     ¦     ¦    ¦преци-¦       ¦ l     ¦     ¦    ¦преци-¦лабора- ¦К    ¦     ¦
¦    ¦     ¦       ¦     ¦    ¦зион- ¦       ¦       ¦     ¦    ¦зион- ¦тории,  ¦ П   ¦     ¦
¦    ¦     ¦       ¦     ¦    ¦ности,¦       ¦       ¦     ¦    ¦ности,¦ТЭТА'   ¦     ¦     ¦
¦    ¦     ¦       ¦     ¦    ¦К     ¦       ¦       ¦     ¦    ¦ д    ¦    л   ¦     ¦     ¦
¦    ¦     ¦       ¦     ¦    ¦ ВП   ¦       ¦       ¦     ¦    ¦К     ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦     ¦       ¦     ¦    ¦      ¦       ¦       ¦     ¦    ¦ ВП   ¦        ¦     ¦     ¦
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