Инструкция электромонтажника-наладчика
Электромонтажник-наладчик

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Электромонтажника-наладчика               00.00.0000

1.1.   Электромонтажник-наладчик   является   рабочим   и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу электромонтажником-наладчиком 5-го, 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Электромонтажник-наладчик 4-го разряда должен знать:
- основы электротехники;
- назначение и принцип действия электроизмерительных приборов, электрических машин и аппаратов;
- условные графические обозначения элементов электрических схем;
- назначение, принцип действия и устройство максимальных токовых и тепловых защит;
- методы проверки и настройки несложных электрических схем и аппаратов;
- схемы измерений и испытаний при производстве пусконаладочных работ;
- правила устройства электроустановок;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Электромонтажник-наладчик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- конструкцию и устройство электрических машин и аппаратов;
- схемы электроснабжения и электроприводов переменного тока;
- методы наладки электрооборудования объектов электроснабжения, включая релейную защиту, и электроприводов переменного тока;
- типы и технические характеристики используемых при наладке приборов;
- устройство и принцип действия нерегулируемых источников постоянного тока;
- строительные нормы и правила;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Электромонтажник-наладчик 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- устройство, назначение и принцип действия сложных видов релейных защит;
- методы наладки сложных видов защит;
- устройство высоковольтных испытательных установок и аппаратуры для отыскания мест повреждения в кабелях;
- методы высоковольтных испытаний и отысканий мест повреждения в кабелях;
- основы автоматики и полупроводниковой техники;
- методы наладки электроприводов переменного тока с элементами автоматики и полупроводниковой техники;
- технические характеристики машин постоянного тока;
- методы наладки электроприводов постоянного тока с релейно-контакторной схемой управления и элементами автоматики;
- правила соблюдения техники безопасности при выполнении электромонтажных работ;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Электромонтажник-наладчик 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- устройство, принцип действия и методы наладки сложных видов схем защиты;
- методы наладки сложных схем оперативного управления постоянного тока, преобразовательных агрегатов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Электромонтажник-наладчик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтажниками-наладчиками более низкого разряда.
1.8. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтажник-наладчик:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы электромонтажник-наладчик:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтажник-наладчик:
2.3.1. 4-го разряда:
1) осуществляет наладку объектов электроснабжения напряжением до 1 кВ промышленного и гражданского строительства, а также электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления;
2) выполняет сборку простых схем измерений и испытаний;
3) осуществляет проверку:
- подключения амперметров, вольтметров, счетчиков, приборов контроля изоляции;
- максимальных и тепловых защит у автоматических выключателей и магнитных пускателей;
- схем управления электроприводами переменного тока с короткозамкнутым ротором;
4) производит настройку электромагнитных реле тока и напряжения;
5) выполняет измерение:
- сопротивления изоляции электрооборудования и кабелей;
- сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и аппаратов;
- сопротивления заземляющих устройств;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 5-го разряда:
1) осуществляет наладку:
- объектов электроснабжения напряжением до 10 кВ с простыми видами защит в промышленном и гражданском строительстве;
- электроприводов переменного тока прямого включения напряжением до 10 кВ;
2) выполняет проверку и настройку несложных аппаратов релейной защиты;
3) производит сборку схем измерений и испытаний;
4) осуществляет проверку схем релейной защиты и управления комплектных трансформаторных подстанций (КТП) мощностью до 1000 кВА и напряжением до 10 кВ;
5) осуществляет наладку:
- электроприводов переменного тока кранов;
- тельферов;
- насосов;
- компрессоров;
- многоскоростных электроприводов;
6) осуществляет наладку нерегулируемых источников постоянного тока:
- блоков питания (ВПТ, БПН);
- аккумуляторных батарей;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 6-го разряда:
1) осуществляет наладку:
- объектов электроснабжения напряжением до 10 кВ со сложными видами релейных защит в промышленном и гражданском строительстве;
- электроприводов переменного тока напряжением до 10 кВ с элементами автоматики, электроприводов постоянного тока с релейно-контакторной схемой управления и регулирования;
- фидеров напряжением до 10 кВ с направленной защитой, дифференциальной защитой силовых трансформаторов и двигателей;
- электроприводов с асинхронным электродвигателем (короткозамкнутым или фазным ротором) и элементами автоматики;
2) проводит испытание и определение мест повреждения кабелей;
3) осуществляет наладку:
- диспетчерского управления и сигнализации объектов электроснабжения и поточно-транспортных систем;
- систем оперативного постоянного тока (аккумуляторные батареи);
- преобразовательных агрегатов машинных и полупроводниковых нерегулируемых мощностей до 500 кВт;
4) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 7-го разряда 1 :
1 Более сложные пусконаладочные работы выполняются инженерно-техническим персоналом.
1) осуществляет наладку:
- оборудования напряжением свыше 10 кВ со сложными схемами защит, управления и регулирования;
- электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования;
- сложной дифференциальной и направленной защиты силовых трансформаторов и двигателей;
- сложных схем оперативного управления постоянного тока;
- преобразовательных агрегатов мощностью свыше 500 кВт;
2) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтажник-наладчик:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей электромонтажник-наладчик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Электромонтажник-наладчик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Электромонтажник-наладчик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Электромонтажник-наладчик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-
квалификационных  характеристик  профессии  "Электромонтажник-наладчик, 4 -
7-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ  и  профессий
рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные
работы",  утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromontazhnika_naladchika.htm
