Инструкция электромонтажника по сигнализации, централизации и блокировке
Электромонтажник по сигнализации,
централизации и блокировке

---------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                  N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Электромонтажника по сигнализации 00.00.0000
   централизации и блокировке

1.1.  Электромонтажник  по  сигнализации,  централизации  и  блокировке
является рабочим и подчиняется непосредственно ____________________________
_____________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу электромонтажником по сигнализации, централизации и блокировке 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 2-го разряда должен знать:
- установленные путевые знаки и сигналы;
- основные марки проводов и кабелей;
- сортамент стали;
- основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже электроконструкций;
- основные виды крепежных деталей и мелких конструкций;
- основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- основные виды крепежных деталей и арматуры;
- устройство применяемых приборов, электроаппаратов, электрифицированного и пневматического инструмента;
- электрические схемы монтируемого оборудования;
- устройство и способы пользования применяемыми такелажными средствами;
- виды сварочного оборудования, применяемого при электромонтажных работах, и правила пользования им;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- устройство монтируемого электрооборудования;
- порядок компоновки арматуры;
- способы измерения сопротивления изоляции;
- электрические схемы монтируемого оборудования;
- способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и кабелей всех марок сечением до 70 мм2;
- способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей и отводов;
- правила строповки и перемещения грузов;
- устройство и способы пользования механизированным такелажным оборудованием;
- устройство строительно-монтажных пистолетов и правила ухода за ними;
- назначение и правила применения релейной защиты;
- принцип действия и схемы максимально-токовой защиты;
- правила комплектования материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ на инженерных сооружениях;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- электрические схемы монтируемого электрооборудования и способы их проверки;
- правила разметки мест установки опорных конструкций, оборудования и трасс прокладки проводов, кабелей и шин;
- правила производства замеров и составления эскизов отдельных узлов проводок для изготовления на стендах и в мастерских;
- правила сборки и крепления открытых и экранированных шинопроводов;
- порядок фазировки выполненной проводки и методы проверки выполненных схем;
- способы проверки и наладки устройств управления, сигнализации и автоматики;
- изоляционные характеристики трансформаторов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы разделки и монтажа контрольных кабелей;
- конструкции распределительных щитов, пультов, щитов управления и защиты;
- электрические схемы, методы проверки и регулирования монтируемого электрооборудования;
- способы монтажа проводов и тросов всех марок;
- технические характеристики трансформаторов;
- устройство электротехнических установок;
- технические условия на сдачу электрооборудования в эксплуатацию;
- правила выполнения работ во взрывоопасных зонах;
- правила выполнения релейной защиты монтируемого оборудования;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтажниками по сигнализации, централизации и блокировке более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке:
2.3.1. 2-го разряда:
1) устанавливает и заделывает детали крепления;
2) снимает верхний джутовый покров кабеля вручную;
3) изготавливает мелкие детали крепления и прокладок, не требующие точных размеров;
4) производит забивку вручную электродов заземления;
5) осуществляет окраску проводов кабелей и шин;
6) выполняет укрытие кабеля в траншеях и каналах;
7) пробивает гнезда, отверстия и борозды по готовой разметке вручную;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) осуществляет резку кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов;
2) устанавливает изоляторы на неустановленные конструкции;
3) устанавливает дюбеля;
4) осуществляет заделку проходов для всех видов проводок и шин;
5) выполняет раскатывание проводов и кабелей с установкой барабанов;
6) производит монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;
7) осуществляет окраску монтируемого оборудования;
8) снимает распределительные пункты (шкафы) закрытого или открытого типа;
9) производит демонтаж простых аппаратов и приборов (опорных изоляторов, рубильников и переключателей с рычажным приводом, предохранителей, реостатов, трансформаторов тока и напряжения и т.п.);
10) обрабатывает места сварки механизированным способом;
11) осуществляет пробивку отверстий механизированным инструментом;
12) устанавливает ответвительные коробки для кабелей и проводов;
13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) осуществляет соединение, оконцевание и присоединение проводов, кабелей всех марок сечением до 70 мм2 различными способами, кроме сварки;
2) устанавливает защитные устройства, кожухи и ограждения;
3) осуществляет маркировку проложенных труб, кабелей и отводов;
4) крепит конструкции и аппараты при помощи монтажного поршневого пистолета;
5) производит приварку наконечников к жилам кабелей и проводов;
6) осуществляет проверку и регулирование электромагнитных реле тока и напряжения;
7) устанавливает скобы и металлические опорные конструкции;
8) крепит конструкции приклеиванием;
9) осуществляет прокладку:
- стальных и пластмассовых труб в бороздах;
- кабельных лотков и перфорированных монтажных профилей;
10) выполняет комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ на инженерных сооружениях;
11) устанавливает кабельные стойки, релейные и трансформаторные ящики, унифицированные муфты, дроссель и заземление для постовых и напольных устройств;
12) производит заготовку коммутации для электропроводок;
13) осуществляет установку и присоединение приборов в релейных шкафах, батарейных колодцах и на релейных стеллажах;
14) укладывает сигнальный кабель;
15) выполняет подводку кабеля к светофорам, установленным на мостике;
16) устанавливает и производит монтаж вводного шкафа блок-аппарата;
17) осуществляет разделку концов кабеля с пластмассовой изоляцией;
18) заготавливает жгуты-коммутации для монтажа мачтовых светофоров;
19) производит монтаж:
- проводок всех видов;
- релейных и трансформаторных ящиков и кабельных стоек;
- щитков батарейных колодцев;
20) осуществляет припайку проводов при монтаже кабельных ящиков;
21) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) производит монтаж коммутаций в стрелочных электроприводах;
2) производит монтаж:
- релейных шкафов;
- батарейных колодцев и ящиков;
- релейных стеллажей;
3) осуществляет разделку сигнального кабеля в оконечных групповых, соединительных и унифицированных муфтах;
4) выполняет подводку кабеля к устройствам СЦБ (посту, релейной будке);
5) подключает жилы сигнального кабеля с расшивкой и прозвонкой;
6) осуществляет проверку сигнальных кабелей;
7) выполняет прокладку кабеля в грунте и по конструкциям с установкой конструкции;
8) устанавливает и включает аккумуляторы АБН-72 в батарейных колодцах;
9) устанавливает и производит монтаж кабельных ящиков, устанавливает и подключает путевые индикаторы;
10) устанавливает и подключает жезловые аппараты;
11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) производит монтаж:
- светофоров;
- световых указателей;
- маневровых колонок;
- стрелочных централизаторов;
- выносных табло;
2) осуществляет перемонтаж блок-аппаратов;
3) производит монтаж и подключение питающих и распределительных устройств на постах электрической централизации;
4) осуществляет поконтактную проверку монтажа устройств СЦБ по принципиальным схемам;
5) выполняет регулирование постовых и напольных устройств электрической централизации и сигнализации перегонных установок автоблокировки;
6) осуществляет переключение устройств СЦБ без отключения;
7) выполняет включение и регулирование приборов на аппаратах механической централизации и полуавтоматической блокировки;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая    инструкция   разработана   на    основе    Тарифно-
квалификационных характеристик профессии "Электромонтажник по сигнализации,
централизации    и    блокировке,   2   -   6-й  разряд"  (Единый  тарифно-
квалификационный справочник  работ и  профессий  рабочих.  Выпуск 3. Раздел
"Строительные,  монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный
Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243), ______________________
___________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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