Инструкция изолировщика на термоизоляции
Изолировщик на термоизоляции

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Изолировщика на термоизоляции              00.00.0000

1.1. Изолировщик  на  термоизоляции  является  рабочим  и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу изолировщиком на термоизоляции 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Изолировщик на термоизоляции 2-го разряда должен знать:
- номенклатуру и классификацию основных теплоизоляционных материалов;
- способы подготовки поверхностей под изоляцию и материалов для изоляции;
- способы изготовления прошивных минераловатных матов;
- назначение и правила применения приспособлений и инструмента при выполнении изоляционных работ;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Изолировщик на термоизоляции 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- основные свойства изоляционных материалов и изоляционных покрытий из листовой стали, алюминиевых сплавов, пластмассы и стеклопластика;
- способы крепления защитных покрытий для тепловой изоляции из металлических, дублированных материалов, материалов на основе синтетических и природных полимеров, минеральных материалов на прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях;
- способы и режим приготовления битумных мастик и грунтовок;
- свойства материалов, употребляемых при изоляции трубопроводов с температурой теплоносителя до 300 °C;
- свойства материалов, применяемых для противопожарной изоляции ограждающих конструкций;
- свойства материалов, применяемых для изоляции холодильных установок с температурой хладоносителя до -50 °C;
- свойства материалов для изоляции стен и перекрытий холодильных камер;
- требования, предъявляемые к качеству выполненной термоизоляции;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Изолировщик на термоизоляции 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- основные изоляционные конструкции и покрытия;
- способы крепления изоляции поверхностей;
- способы производства работ при изоляции перекрытий вертикальных и цилиндрических поверхностей термоизоляционными плитами;
- способы монтажа готовых деталей покрытий из металла и дублированного материала на криволинейных участках трубопроводов;
- виды и способы соединений трубопроводов;
- свойства специальных клеящих составов;
- способ нанесения битумной мастики и наклейки рулонных материалов на вертикальные и цилиндрические поверхности;
- требования, предъявляемые к качеству изоляционных материалов и конструкций;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Изолировщик на термоизоляции 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- технологию изготовления изоляционных изделий (в том числе из пенопоропласта) и деталей покрытия из металла, дублированного материала и материала на основе синтетических и природных полимеров;
- рецептуру и состав битумных мастик и растворов, а также клеящих составов;
- способы производства замеров по месту разметки и раскроя металлических картин;
- способы производства изоляционных работ с применением машин и механизмов;
- способы раскроя и изготовления шаблонов и изделий;
- устройство и принцип действия инструмента и приборов для контроля качества изоляции;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Изолировщик на термоизоляции 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- виды и способы изоляции горячих и холодных поверхностей различной конфигурации;
- свойства применяемых изоляционных материалов, изделий, мастик и растворов;
- способы проверки качества изоляции;
- физико-технические свойства теплоизоляционных материалов и изделий;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Изолировщик на термоизоляции более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить изолировщиками на термоизоляции более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) изолировщик на термоизоляции:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы изолировщик на термоизоляции:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) изолировщик на термоизоляции:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет установку опорных колец и формованного материала при набивных конструкциях из волокнистых материалов;
2) осуществляет отгиб проволочных шпилек крепления изоляции;
3) изготавливает минераловатные прошивные маты;
4) производит засыпку трубопроводов, смонтированных в каналах и коробках, сыпучими или волокнистыми теплоизоляционными материалами;
5) приготавливает растворы из готовых сухих смесей;
6) производит резку плит на сегменты и обрезку кромок теплоизоляционных плит;
7) очищает рубероид от талька;
8) наносит штукатурный слой при оштукатуривании;
9) производит раскрой рулонных материалов, сетки и драночной плетенки по заданному размеру;
10) осуществляет разборку изоляции;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет следующие работы по термоизоляции горячих поверхностей конструкций, трубопроводов и технологического оборудования:
- покрытие изоляции прямых участков оберточным материалом или рулонированным стеклопластиком;
- нанесение и разглаживание рейкой штукатурного слоя;
- монтаж готовых деталей покрытия из металла, дублированных материалов и материалов на основе синтетических и природных полимеров, минеральных материалов на прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях без подгонки и вырезки;
- укладку пароизоляционных рулонных материалов на стыках;
- склеивание и гофрирование фольги;
- раскрой пластмассовых материалов по заданному размеру;
- сушку изделий из термоизоляционных мастик и растворов;
- изготовление изоляционных изделий из блоков мипоры и гофрированной алюминиевой фольги;
- изоляцию трубопроводов асбестовым картоном, бумагой, шнуром и тканью;
- изоляцию трубопроводов с температурой теплоносителя до 300 °C;
- изоляцию плоскостей минераловатными и стекловатными матами прошивными и на синтетической связке, минераловатными полуцилиндрами, формованными полуцилиндрами и плитами;
- изготовление опорных колец всех видов, кроме стальных;
- установку бандажей и опорных колец всех видов;
- обертывание трубопроводов рулонными материалами, оклейку и окрашивание изолированной поверхности;
- изготовление минераловатных матов на станках;
- очистку изолируемых поверхностей механизированным способом;
- изготовление матов из базальтового волокна и изоляцию ими трубопроводов и плоских поверхностей;
2) выполняет следующие работы по термоизоляции холодных поверхностей конструкций, трубопроводов и технологического оборудования:
- приготовление битумных и пековых мастик;
- устройство каркаса из проволоки или сетки;
- изготовление термоизоляционных блоков и оклеивание плит;
- пригонку штучных изоляционных изделий и блоков;
- покрытие битумной мастикой горизонтальных плоских поверхностей и оклейку их рулонными материалами и матами;
- обертывание трубопроводов бумагой, гидроизолом гибким трубчатым и другими изоляционными материалами;
- изоляцию перекрытий сверху термоизоляционными плитами;
- покрытие поверхности праймером с его приготовлением;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет следующие работы по термоизоляции горячих поверхностей конструкций, трубопроводов и технологического оборудования:
- монтаж готовых деталей покрытия из металла, дублированного материала, базальтового волокна, материала на основе синтетических и природных полимеров, минеральных материалов на криволинейных участках трубопроводов, сферических и цилиндрических поверхностях с подгонкой и вырезкой по месту;
- установку съемных покрытий;
- изоляцию полносборными и комплектными теплоизоляционными конструкциями, мастиками и штучными материалами трубопроводов с температурой теплоносителя более 300 °C;
- изоляцию поверхностей асбестовыми матами;
- оштукатуривание плоских поверхностей изоляции;
- изготовление матов из раскроенной асбестовой ткани;
- устройство каркасов;
2) выполняет следующие работы по термоизоляции холодных поверхностей конструкций, трубопроводов и технологического оборудования:
- изоляцию трубопроводов с температурой хладоносителя ниже -50 °C;
- изоляцию снизу плоских поверхностей конструкций термоизоляционными плитами;
- пароизоляцию холодной аппаратуры и конструкций рулонными материалами;
- устройство перегородок из термоизоляционных плит;
- изоляцию вертикальных и цилиндрических поверхностей;
- изоляцию трубопроводов минеральным войлоком и пакетами в бумажной обертке, желобами из каменной ваты;
- укладку теплоизоляционных изделий на специальных клеящих составах (идитоне, изолите, целгиите и др.);
- устройство каркасов;
- изоляцию покрытий горячими битумными мастиками;
- изоляцию металлических поверхностей пробковой крошкой на мастике;
- обшивку тканями изолированных поверхностей;
- очистку и праймеровку труб механизированным способом;
- изготовление битумных матов с армированием их тканью;
- изоляцию вручную арматуры и катушек;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет следующие работы по термоизоляции горячих поверхностей конструкций, трубопроводов и технологического оборудования:
- изоляцию штучными изделиями и мастиками фланцевых соединений, вентилей, гладких сферических и конических поверхностей и оборудования;
- изоляцию поверхностей гофрированной алюминиевой фольгой;
- отделку торцов изоляции;
- изоляцию асбестовыми матами криволинейных поверхностей;
- изготовление шаблонов для резки изделий;
- снятие размеров металлопокрытий по месту;
- раскрой и заготовку картин;
- сборку картин и монтаж металлопокрытий сложной конфигурации;
- устройство температурных швов и разделку изоляции в местах ее сопряжения с неподвижными опорами и частями оборудования;
- изоляцию топочной и цилиндрической части котлов и сухопарников;
- покрытие изолированных поверхностей различной конфигурации дублированными материалами, материалами на основе синтетических, природных полимеров и минеральных материалов;
- нанесение изоляции методом напыления и заливки;
- разборку изоляции;
2) выполняет следующие работы по термоизоляции холодных поверхностей конструкций, трубопроводов и технологического оборудования:
- изготовление шаблонов для резки сегментов из изоляционных плит;
- устройство изоляционных покрытий из крупных блоков и оболочек;
- нанесение штукатурных покрытий по изоляции с помощью транспортно-изоляционной машины (ТИМ);
- изоляцию фасонных частей пробковой плиткой;
- многослойную изоляцию холодильных камер и лабораторных помещений;
- изоляцию фланцевых соединений трубопроводов асбестовыми матами с изготовлением их по месту;
- замеры толщины слоя и равномерности захлестов изоляционных покрытий нефтегазопродуктопроводов при механизированном способе производства работ;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) выполняет изоляцию горячих и холодных поверхностей различной конфигурации - двоякой кривизны цилиндров турбин и поршневых машин, П-образных и лирообразных компенсаторов;
2) составляет эскизы и раскраивает по ним маты;
3) осуществляет сборку и монтаж деталей покрытия из металла, дублированного материала, материала на основе синтетических полимеров для изоляции фасонных частей арматуры;
4) выполняет изоляцию вибрирующих поверхностей, контрольно-измерительной аппаратуры, газовоздушных клапанов, запорных фасонных частей;
5) изготавливает шаблоны и раскраивает материалы для изоляционных покрытий (шаровые поверхности, съемные покрытия на запорную арматуру, фланцевые соединения, сферические части аппаратов из лепестков);
6) осуществляет проверку качества изоляции конструкций, трубопроводов и технологического оборудования;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) изолировщик на термоизоляции:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей изолировщик на термоизоляции обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Изолировщик на термоизоляции привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Изолировщик на термоизоляции несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Изолировщик на термоизоляции за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-
квалификационных характеристик профессии "Изолировщик на термоизоляции, 2 -
6-й разряд"  (Единый тарифно-квалификационный справочник  работ и профессий
рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные
работы", утвержденный Постановлением Минтруда России  от 06.04.2007 N 243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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