Инструкция монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
Монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Монтажника систем вентиляции, 00.00.0000
 кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации

    1.1.    Монтажник   систем   вентиляции,   кондиционирования   воздуха,
пневмотранспорта и аспирации является рабочим и подчиняется непосредственно
______________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу монтажником систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-го разряда должен знать:
- назначение основных деталей и узлов систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
- правила строповки и перемещения грузов;
- назначение слесарного инструмента;
- способы соединения вентиляционных деталей;
- слесарное дело;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- способы укрупнительной сборки узлов;
- правила пользования механизированным инструментом;
- типы креплений воздуховодов и фасонных частей;
- назначение применяемых такелажных приспособлений и правила пользования ими;
- условные обозначения, используемые в монтажных проектах;
- устройство электрического и пневматического инструмента и правила пользования им;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- технологию монтажа воздуховодов и устанавливаемого оборудования;
- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения;
- правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, мягких вставок, дефлекторов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования;
- допуски и посадки при сборке деталей;
- технологию монтажа устанавливаемых систем и оборудования;
- номера и типы осевых и центробежных вентиляторов, кондиционеров, фильтров, циклонов, скрубберов;
- типы воздухораспределителей и способы их установки;
- правила разборки и сборки вентиляторов до N 6,5;
- правила пользования технической документацией по организации и производству монтажных работ;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- принципы работы монтируемых систем и их элементов;
- способы разбивки монтажных осей и высотных отметок;
- правила опробования, сборки и разборки, обкатки, пуска, регулирования и комплексного испытания смонтированного оборудования и систем вентиляции;
- правила выполнения эскизов и монтажных схем;
- способы проведения аэродинамических испытаний вентиляционных систем;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации:
2.3.1. 2-го разряда:
1) производит сортировку прямых и фасонных частей воздуховодов, болтов и гаек;
2) осуществляет транспортировку деталей и узлов воздуховодов;
3) выполняет зацепку грузов инвентарными стропами;
4) устанавливает прокладки и собирает фланцевые и бесфланцевые соединения воздуховодов и оборудования с применением ручного инструмента;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) осуществляет перерезку и перерубку профильной стали;
2) натягивает сетки по стержням и крючьям рамок, ячеек масляных фильтров и каркасов насадок;
3) выполняет пригонку простых соединений;
4) осуществляет укрупнительную сборку узлов с помощью ручного и механизированного инструмента;
5) производит сверление или пробивку отверстий в конструкциях;
6) устанавливает крепления;
7) устанавливает и заделывает кронштейны;
8) осуществляет сборку фланцевых и бесфланцевых соединений вентиляционных деталей и оборудования с помощью электрического и пневматического инструмента;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) осуществляет сборку дефлекторов заводского изготовления;
2) производит монтаж:
- гермодверей;
- шиберов;
- заслонок;
- воронок;
- кожухов;
- дефлекторов;
- зонтов;
- мягких вставок;
- виброизоляторов и других узлов системы;
3) устанавливает постаменты, рамы и площадки под калориферы, вентиляторы и другое вентиляционное оборудование без выверки;
4) производит монтаж огнезадерживающих, лепестковых и автоматических обратных клапанов;
5) устанавливает ограждения движущихся частей оборудования;
6) устанавливает неподвижные жалюзийные решетки;
7) осуществляет разборку и сборку отдельных узлов оборудования под ревизии;
8) производит монтаж систем вентиляции с подгонкой и закреплением элементов;
9) осуществляет разметку мест установки креплений;
10) крепит конструкции с помощью монтажного поршневого пистолета;
11) осуществляет комплектование воздуховодов и фасонных частей по бланкам;
12) производит монтаж воздуховодов из винипласта, на бандажном и реечном соединениях стекловолокна и металлопласта;
13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) производит монтаж кондиционеров всех типов из отдельных готовых камер, секций и узлов;
2) осуществляет выверку постаментов, рам и площадок под калориферы, вентиляторы и другое вентиляционное оборудование;
3) осуществляет выверку систем вентиляции и оборудования;
4) выполняет подгонку по месту элементов монтируемых систем;
5) изготавливает по месту патрубки и переходы;
6) устанавливает подвижные жалюзийные решетки;
7) производит монтаж:
- механизмов для открывания фрамуг;
- вентиляторов до N 6,5;
8) выполняет натягивание текстропных ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов;
9) осуществляет проверку балансировки вентиляторов;
10) производит монтаж:
- панельных вентиляционных блоков на защелочном шве;
- выхлопных шахт на кровле здания с проходом через кровлю;
11) выполняет монтаж:
- воздухораспределителей;
- местных отсосов;
- обеспыливающих агрегатов;
- ячейковых фильтров и шумоглушителей;
12) осуществляет выверку систем вентиляции из винипласта, стекловолокна и металлопласта;
13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) выполняет эскизы и монтажные схемы;
2) осуществляет производство замеров с натуры;
3) выполняет разбивку осей установки воздуховодных систем и оборудования;
4) производит монтаж:
- кондиционеров всех типов со сборкой секций, камер и узлов из отдельных деталей;
- приточных камер и особо сложных воздуховодных систем;
- вентиляторов более N 6,5;
- циклонов, скрубберов, рулонных и рукавных фильтров;
5) осуществляет проверку работы и регулирование смонтированных систем и оборудования;
6) выполняет балансировку вентиляторов с проверкой на ходу;
7) осуществляет разметку сложных переходов для изготовления по месту;
8) проводит аэродинамические испытания воздуходувных систем;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.    Настоящая    инструкция   разработана    на   основе   Тарифно-
квалификационных  характеристик  профессии  "Монтажник  систем  вентиляции,
кондиционирования  воздуха, пневмотранспорта  и  аспирации, 2 - 6-й разряд"
(Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий рабочих.
Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные  работы",
утвержденный  постановлением  Минтруда  России   от   06.04.2007  N   243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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