Инструкция монтажника турбоустановок
Монтажник турбоустановок

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Монтажника турбоустановок                00.00.0000

1.1.  Монтажник   турбоустановок   является   рабочим   и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу монтажником турбоустановок 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Монтажник турбоустановок 3-го разряда должен знать:
- сортаменты применяемых материалов;
- способы распаковки оборудования;
- способы выполнения монтажных работ;
- устройство и правила пользования применяемыми такелажными средствами;
- способы расконсервации деталей и узлов оборудования;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Монтажник турбоустановок 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- способы проверки размеров и поверхностей фундаментов оборудования и способы монтажа этого оборудования;
- способы пользования механизированным инструментом;
- способы выверки смонтированного оборудования;
- способы гидравлического испытания;
- способы строповки и перемещения оборудования с применением механизированного такелажного оборудования;
- устройство монтируемого оборудования и технологию его монтажа;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Монтажник турбоустановок 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- способы разметки, установки и перенесения монтажных осей;
- правила проверки и приемки под монтаж фундамента и мест установки оборудования;
- способы монтажа, балансировки, центровки, выверки и регулирования монтируемого оборудования;
- устройство и принцип действия систем смазки;
- технические требования, предъявляемые к монтажу оборудования;
- правила сдачи в эксплуатацию монтируемого оборудования;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Монтажник турбоустановок 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы монтажа, регулирования и проверки монтируемого оборудования;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Монтажник турбоустановок 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы монтажа тяжеловесного оборудования;
- правила опробования паротурбинных и газотурбинных установок при вводе их в эксплуатацию;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Монтажник турбоустановок более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками турбоустановок более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник турбоустановок:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы монтажник турбоустановок:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник турбоустановок:
2.3.1. 3-го разряда:
1) осуществляет разметку деталей по шаблону;
2) сверлит отверстия трещоткой и дрелью;
3) осуществляет сборку резьбовых и фланцевых соединений;
4) нарезает резьбы вручную;
5) изготавливает подкладки и прокладки;
6) осуществляет распаковку монтируемого оборудования;
7) выполняет снятие консервации;
8) перемещает оборудование с помощью блоков, домкратов, ручных лебедок;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 4-го разряда:
1) подготавливает специальные приспособления, парные клинья, установочные болты, конденсаторные трубки, места на фундаменте к установке;
2) выполняет установку и затяжку болтов разъемов цилиндров;
3) устанавливает коробки выводов генератора;
4) выполняет установку лестниц и площадок для обслуживания турбоустановок;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 5-го разряда:
1) подготавливает к монтажу:
- цилиндры и узлы проточной части;
- компрессоры газотурбинных установок;
2) производит монтаж сборников конденсата газотурбинных установок, сервомоторов, аккумуляторов давления, поворотной диафрагмы;
3) выполняет установку:
- контрольных штифтов и дистанционных болтов;
- датчиков и указателей системы контроля работы ротора;
- тахометров;
4) производит монтаж:
- масляных баков и баков огнестойкой жидкости;
- маслоохладителей;
- водяных и масляных фильтров;
- эжекторов;
5) осуществляет набивку конденсаторных трубок;
6) устанавливает траверсы и аппарат щеткодержателей;
7) выполняет установку щеток на статор;
8) производит шабрение поверхностей оборудования;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 6-го разряда:
1) устанавливает фундаментные рамы и плиты;
2) производит монтаж:
- цилиндров;
- роторов;
- компрессоров газотурбинных установок и подшипников;
- камер сгорания газотурбинных установок;
- статора и ротора генератора, возбудителя;
3) осуществляет центрирование ротора генератора к ротору турбины;
4) выполняет установку газоохладителей;
5) проверяет герметичность статора и ротора;
6) производит монтаж конденсаторов, теплообменников;
7) осуществляет проверку плотности вакуумной системы, прокачку маслом;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 7-го разряда:
1) производит монтаж тяжеловесного оборудования с подъемом и установкой его двумя или тремя кранами с применением специальных такелажных устройств;
2) выполняет заводку ротора в статор генератора;
3) осуществляет проверку, сборку и установку систем регулирования и парораспределения;
4) проверяет положения монтажных осей статора и ротора генератора;
5) осуществляет проверку регулирования тяжеловесного оборудования на неработающей и работающей турбине;
6) регулирует тяжеловесное оборудование при сдаче турбоустановки в эксплуатацию;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник турбоустановок:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей монтажник турбоустановок обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Монтажник турбоустановок привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Монтажник турбоустановок несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Монтажник турбоустановок за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.    Настоящая   инструкция   разработана    на    основе   Тарифно-
квалификационных характеристик профессии "Монтажник турбоустановок, 3 - 7-й
разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий
рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные
работы",  утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_montazhnika_turboustanovok.htm
