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ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для аппаратчиков химводоочистки
Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция по охране труда аппаратчика химводоочистки (далее - аппаратчик) разработана с учетом условий его работы в конкретной организации - _________________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К работе в должности аппаратчика химводоочистки (далее - аппаратчик) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обучение и инструктаж по технике безопасности и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанной работы.
1.2. Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До допуска к самостоятельной работе аппаратчик должен пройти:
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- проверку знаний настоящей Инструкции по охране труда; действующей Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования; по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом бригады в объеме, соответствующем обязанностям ответственных лиц ПТБ;
- обучение по программам подготовки по профессии.
Аппаратчик допускается к самостоятельной работе приказом по предприятию.
1.3. Аппаратчик в процессе работы обязан проходить:
- повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал;
- проверку знаний Инструкции по охране труда - один раз в год;
- медицинский осмотр - один раз в два года.
1.4. Аппаратчик несет ответственность за:
- правильность эксплуатации и сохранность оборудования;
- правильное производство анализов воды и пара;
- правильное ведение эксплутационного журнала;
- __________________________________________.
1.5. Аппаратчик обязан знать:
- основные сведения об устройстве обслуживаемых аппаратов и фильтров;
- расположение водопроводов, кранов и вентилей;
- состав и свойства основных фильтрующих материалов; основные способы механической и химической очистки воды;
- назначение пароструйного инжектора;
- правила очистки и промывки фильтров, емкостей и аппаратуры;
- назначение, свойства применяемых реагентов;
- нормы качества пара и воды;
- правила оказания 1-й медицинской помощи пари ожогах кислотой или щелочью;
- _________________________________.
1.6. Аппаратчик обязан:
- выполнять вспомогательные работы по обслуживанию отдельных агрегатов химводоочистки и регулированию работы дозировочных устройств под руководством аппаратчика более высокой квалификации;
- участвовать в составлении растворов реагентов по заданным рецептам, зарядке дозаторов, гашении извести, приготовлении растворов каустика, фосфата и хлора;
- подвозить и подносит химикаты и материалы в пределах рабочего места;
- чистить баки и промывать механические фильтры;
- смазывать подшипники и механизмы;
- _____________________________.
1.7. Аппаратчик обязан поддерживать чистоту оборудования и рабочего места.
1.8. Для приема смены аппаратчик должен явиться заблаговременно и ознакомиться с записями в сменном журнале, распоряжениями и всеми переключениями в предыдущей смене, проверить чистоту рабочего места, оформить прием смены росписью в журнале.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед приемом смены аппаратчик должен одеть и привести в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под каску. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком каблуке. Запрещается засучивать рукава спецодежды.
2.2. Принять смену. Произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, проверить безопасное состояние оборудования.
2.3. Проверить на рабочем месте наличие и исправность дежурной спецодежды и других средств защиты, нейтрализующих растворов, инструмента, электрического фонаря, средств пожаротушения, плакатов или знаков безопасности.
2.4. Проверить закрытие на замок складских помещений, где хранятся ядовитые и агрессивные вещества, наличие соответствующих четких надписей на емкостях и склянках с химическими реактивами, нумераций на арматуре трубопроводов.
2.5. Проверить наличие и целостность стеклянной посуды, бюреток, пипеток, исправность электроприборов и их заземление, приборов КИП, подключение датчиков кондуктометрического контроля у работающего оборудования, состояние титровальных столов, достаточность реактивов и реагентов, отсутствие протечек агрессивных веществ через арматуру, состояние проходов и проездов, ограждений, вращающих механизмов, площадок, лестниц, закрытие каналов, состояние вентиляции и чистоту рабочего места.
2.6. Доложить старшему дежурному персоналу цеха о всех замеченных нарушениях техники безопасности.
2.7. В случае наличия к моменту сдачи смены аварийного положения или ответственного переключения прием-сдача смены производится по окончании этих операций.
2.8. Запрещается:
- опробовать оборудование до приемки смены;
- приходить на смену в нетрезвом состоянии или употреблять спиртные напитки в рабочее время;
- уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Рабочим местом аппаратчика является все помещение, в котором расположено оборудование и коммуникации, необходимые для получения умягченной воды, а также прилегающая территория, если на ней расположены баки - аккумуляторы и запорно-регулирующая арматура.
3.2. По существующей схеме исходная вода умягчается на натрий катионитовых фильтрах и подается в деаэратор.
3.3. Источником водоснабжения служит артезианская вода.
3.4. Регенерационный раствор поваренной соли готовится в баке-мернике.
3.5. Для осуществления всех операций оснащена следующим оборудованием:
- натрий-катионитовыми фильтрами;
- установкой мокрого хранения соли;
- деаэратором атмосферного типа;
- КИП.
3.6. Для производства взрыхления фильтра необходимо:
- фильтр отключить от магистрали;
- медленно открыть задвижку N 1 и провести промывку катионита;
- взрыхление проводиться в течение 15 мин.;
- по окончании взрыхления закрыть все необходимые задвижки.
3.7. После этого провести регенерацию фильтра 5 - 10% раствором поваренной соли.
3.8. По окончании регенерации провести отмывку катионита.
3.9. По окончании отмывки фильтр включить в работу.
3.10. При обслуживании оборудования выполнять следующие требования безопасности:
- дренажные каналы держать закрытыми рифленым железом;
- для работы внутри фильтра последний должен быть отключен от всех трубопроводов закрытием вентилей и задвижек, работа должна выполняться рабочими в количестве не менее 2-х человек;
- отбор проб пара и горячей воды производится только в металлическую посуду или фарфоровые кружки из исправных вентилей;
- отбор проб котловой воды производиться персоналом, обслуживающий котел;
- посуда для хранения кислоты или щелочи должна иметь четкую надпись о содержимом;
- стеклянные бутыли с кислотами и щелочами должны помещаться в корзинах, устланных соломой или сеном;
- персонал, работающий с крепкими кислотами и щелочами, должен быть проинструктирован об их свойствах;
- при разбавлении кислоты или щелочи следует помнить, что кислота или щелочь заливается в воду, а не наоборот.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. В случае возникновения загорания в помещении принять меры к его ликвидации первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство.
4.2. При ожогах необходимо освободить пораженное место от одежды, обуви. Перевязать обоженную поверхность стерильным бинтом и обратиться в лечебное учреждение. Поставить в известность руководство.
4.3. При тяжелых механических травмах пострадавшего положить в безопасное место, придать ему удобное и спокойное положение и вызвать скорую медицинскую помощь (поставить в известность руководителя работ).
При поражении электрическим током в первую очередь освободить пострадавшего от действия электрического тока (отключить оборудование от сети, отделить пострадавшего от токоведущих частей изолирующими приспособлениями (доски, сухая одежда, резиновые перчатки, резиновые коврики)). Если пострадавший потерял сознание, но дышит, его необходимо уложить в удобную позу, расстегнуть ворот, дать свежий воздух. Если дыхание отсутствует, пульс не прощупывается, пострадавшему нужно немедленно начать делать искусственное дыхание, желательно по методу "рот в рот", до прибытия врача.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Привести в порядок рабочее место, сделать необходимые записи в сменный журнал.
5.2. Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места.
5.3. Внести запись о неполадках при работе оборудования.
5.4. Принять душ.
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