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ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для камнетеса 1 
Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для камнетеса при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - _____________________.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. К работе камнетесом допускаются лица, достигшие 18 лет, признанные годными к данной работе медицинской комиссией, обученные по учебной программе и имеющие соответствующее удостоверение, прошедшие инструктаж по безопасности труда.
2. Вновь поступающий на работу камнетес допускается к работе только после прохождения им вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте по безопасности труда, экологическим требованиям, о чем должны быть сделаны записи в соответствующих журналах с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
3. После первичного инструктажа на рабочем месте с каждым камнетесом индивидуально и практическим показом безопасных приемов и методов труда и проверки знаний все камнетесы в течение первых 2 - 5 смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполняют работу под руководством бригадира или мастера, после чего оформляется допуск их к самостоятельной работе.
4. При однообразном характере работы (на том же рабочем месте, выполнении тех же видов работ с использованием тех же материалов и приспособлений, тех же режимов труда и отдыха, а также того же состава рабочих и т.п.) повторный инструктаж должен проводиться не реже одного раза в 3 месяца.
5. При нарушении требований действующих норм, правил и инструкций по охране труда, а также при изменении условий работы, перерывах в работе более 30 (тридцати) дней проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
6. Знания, полученные при инструктаже, проверяет работник, проводивший инструктаж.
Работник, получивший инструктаж и показавший неудовлетворительные знания, к работе не допускается. Он обязан вновь пройти инструктаж.
7. О проведении повторного и внепланового инструктажа работник, проводивший инструктаж, должен сделать запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (личной карточке инструктажа) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину, вызвавшую его проведение.
8. Ежегодно камнетес должен проходить проверку знаний безопасных методов и приемов работы, о чем делается соответствующая отметка в удостоверении.
Результаты оформляются протоколом заседания комиссии по проверке знаний требований безопасности.
9. Камнетес обязан знать и выполнять действующую инструкцию по охране труда своей квалификации, установленные режимы труда и отдыха. Инструкции и режимы труда и отдыха должны быть вывешены на видном и доступном месте.
10. Камнетес обязан:
- выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен руководителем работ или мастером;
- пользоваться спецодеждой, спецобувью и предохранительными средствами и приспособлениями;
- знать и выполнять установленную звуковую и световую сигнализацию;
- находясь на рабочем месте, всегда пользоваться каской с защитным стеклом или каской и защитными очками (ЗП12-30, ЗП2-80, ГОСТ 12.4.013-85);
- нести личную ответственность за соблюдение требований безопасности и за безопасность товарищей по работе;
- не выполнять распоряжений, если они противоречат требованиям охраны труда и экологическим требованиям.
11. Рабочее место камнетеса должно быть обеспечено инвентарными ограждениями, защитными и предохранительными устройствами, приспособлениями, изготовленными по типовым проектам и установленными в соответствии с действующими правилами и требованиями, а также в соответствии с проектом производства работ.
О всех недостатках и неисправностях оградительных приспособлений, инструмента, обнаруженных при осмотре, камнетес должен сообщить мастеру (прорабу) и до устранения недостатков к работе не приступать.
12. Камнетес обязан содержать рабочее место в чистоте и порядке в течение рабочего времени, не загромождать его проходы материалами, мусором и другими предметами.
13. Камнетесу запрещается:
- производить работы на неогражденных рабочих местах, расположенных на высоте более 1,3 м над землей;
- производить работу в неосвещенных или затемненных местах; устанавливаемые инвентарные светильники для освещения рабочего места должны быть расположены так, чтобы не было ослепляющего действия света;
- производить наружные каменные работы на подмостях или лесах при грозе, гололеде, тумане, дожде, скорости ветра более 15 (пятнадцати) метров в секунду.
14. Камнетес обязан:
- пользоваться индивидуальными предохранительными средствами;
- при работе на высоте более 1,3 м, при невозможности устройства ограждений, - предохранительным поясом;
- при работе с электро- и пневмоинструментом - виброзащитными рукавицами;
- располагать необходимые для работы инструменты и приспособления, а также материалы и конструкции в удобном и безопасном месте.
15. Камнетес должен:
- иметь на рабочем месте индивидуальные средства по оказанию доврачебной помощи пострадавшему; уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим;
- принимать меры по устранению нарушений требований безопасности и охраны труда;
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указания производителя работ, мастера;
- приступать к работе в спецодежде и спецобуви.
16. Рукоятки применяемых ручных инструментов должны быть из древесины твердых пород, гладко обработанных, подогнаны и надежно закреплены. Могут также использоваться инструменты из пластмассы, изготовляемые промышленным способом. Запрещается применять ручной инструмент: гнутый, имеющий выбоины, сколы, трещины, заусеницы, острые края и ребра в местах зажима рукой, неровности на затылочной части рукоятки.
17. При выполнении работ в особо сложных и опасных местах камнетесу проводится целевой инструктаж, выдается письменный наряд-допуск, в котором определены безопасные условия работы, указаны опасные зоны и места, определены необходимые мероприятия по безопасным методам и приемам выполнения работ.
18. Допуск посторонних лиц, а также камнетесов в нетрезвом состоянии на рабочие места запрещается.

ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
19. Перед началом работы камнетес должен:
- надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
- получить от мастера задание и инструктаж о безопасных способах его выполнения;
- осмотреть рабочее место, убрать ненужные материалы и предметы, освободить проходы;
- проверить достаточность освещения рабочего места; при недостаточном освещении камнетес, не приступая к работе, обязан доложить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ;
- проверить качество предыдущих работ и надежность закрепления обрабатываемых деталей;
- проверить наличие и исправность необходимых инструментов, приспособлений, инвентаря, необходимых материалов и их качество;
- проверить исправность настила применяемых лесов, подмостей, стремянок, передвижных столиков; наличие и исправность ограждений;
- очистить рабочее место от ненужных деталей и остатков камней, а в зимнее время - от снега и льда.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
20. Во время работы камнетес должен контролировать правильность складирования деталей и материалов.
21. Камень должен складироваться:
- в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса;
- в контейнерах - в один ярус;
- без контейнеров - высотой не более 1,7 метра.
22. Ширина проходов между штабелями должна быть не менее 1 метра.
23. Применение прокладок круглого сечения при штабелировании камней и строительных материалов запрещается. Подкладки и прокладки в штабелях должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Толщина прямоугольных или квадратных подкладок при штабелировании камней, панелей, блоков, плит и др. должна быть больше высоты выступающих монтажных петель.
24. Запрещается прислонять камни, детали и материалы к столбам, заборам, изгородям, стенам. Материалы и изделия складируются в штабель на ровной поверхности.
25. При работе с пневматическим инструментом камнетес руководствуется "Инструкцией по охране труда при работе с ручным пневматическим инструментом" (утв. Минтрудом РФ от 07.05.2004).
26. При разбуривании негабаритных блоков, пробивании борозд, раскалывании глыб, обработке постелей, сбое тыльной поверхности, изготовлении изделий из природного камня, распазовке плит, обрубке кромок, выбивании в камнях внутренних углов, пробивании в камнях борозд, четвертей и гнезд для креплений, бучардировании гранитных изделий, обработке плит "под шубу", обработке архитектурных деталей, высечке орнаментов, букв и цифр с помощью ручного, пневматического, электрического, термоотбойного или механического инструмента камнетес располагается вне зоны поражения падающими и отлетающими осколками камня.
27. Клейка вставок в изделия из камня с тесаной фактурой производится специальным раствором только в средствах индивидуальной защиты.
28. При подаче камня для обработки по желобу нижний конец желоба должен быть прочно установлен на упорных брусьях.
29. Запрещается спускать камни, детали, материалы в желоб с одновременным приемом их из желоба.
30. Приспособления по обеспечению безопасности производства работ должны соответствовать строительным нормам и правилам СНиП III-4-80 (ГОСТ 12.2.012-75).
31. Для перехода камнетеса от одной конструкции к другой, расположенной на высоте более 1,3 м, следует применять трапы, переходные мостики с перильными ограждениями.
32. Трапы и мостики должны быть прочными и жесткими, иметь крепления, исключающие возможность их смещения.
33. Прогиб настила при максимальной расчетной нагрузке не должен быть более 20 мм.
34. При длине трапов и мостков более 3 м под ними устанавливаются промежуточные опоры. Ширина трапов и мостков не должна быть менее 0,6 м.
35. Трапы и мостки должны иметь поручни, закраины и один промежуточный горизонтальный элемент. Высота поручней - 1 м, закраин - не менее 0,15 м. Расстояние между стойками поручней должно быть не более 2 метров.
36. При работе на высоте более 1,3 метра устраиваются настилы на лесах и подмостях. Во избежание повреждений ног на лесах и подмостях концы скоб и гвоздей должны быть загнуты, а ненужные гвозди и скобы удалены.
37. Ширина настилов на лесах и подмостях должна быть не менее 2,0 м.
38. Высота проходов на лесах в свету должна быть не менее 1,8 м.
39. Настилы на лесах и подмостях должны иметь ровную поверхность с зазорами между досками не более 1 см.
40. Соединение щитов внахлестку допускается только по их длине. Концы стыкуемых элементов должны быть расположены только на опоре и перекрывать ее не менее чем на 20 см в каждую сторону.
41. На рабочем месте, расположенном на высоте более 1,3 метра от земли, должны быть установлены перильные ограждения из стоек, поручней, расположенных на высоте не менее 1,1 м от рабочего настила, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 15 см.
42. Зазор между обрабатываемыми поверхностями камня (плит) и рабочим настилом не должен превышать 5 см.
43. Металлические и деревянные леса должны быть обеспечены молниеотводами.
44. На лесах и подмостях должны быть вывешены плакаты и схемы размещения допускаемых нагрузок на леса и подмости. Ограждения и перила лесов должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 70 кгс.
45. На настилах и подмостях между стеной и сложенными материалами или установленным инвентарем должен быть проход шириной не менее 0,6 м.
46. При производстве каменных работ с трубчатых или рамных лесов последние должны быть прикреплены к рабочим поверхностям при помощи анкеров.
47. Металлические трубчатые стойки должны устанавливаться на башмаках с закреплением к опорным подкладкам.
48. Запрещается наращивать трубчатые леса без патрубков. При этом зазоры между стенками патрубков и трубчатой стойкой не должны превышать 3 мм.
49. Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а высотой более 4 м - специальной комиссией (инженер по охране труда, мастер, прораб, гл. инженер).
50. Запрещается работать с металлических лесов вблизи действующих линий электропередачи.
51. Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться камнетесом и мастером перед каждым началом работ и не реже чем 1 раз в неделю прорабом.
52. Работать с неисправных лесов или подмостей запрещается. Леса и подмости должны быть проверены и надежны в работе.
53. Запрещается находиться на лесах или подмостях посторонним лицам.
54. Запрещается садиться или становиться на перила лесов или подмостей, прыгать и бегать по настилу.
55. Проходы под подвесными и подъемными лесами должны быть закрыты или защищены навесами и обозначены знаками безопасности.
56. При снятии или перемещении настилов лесов на другой ярус необходимо полностью освободить их от материалов, мусора, тары, инструментов, убедиться в отсутствии людей на настилах, закрыть доступ людей на леса на время перемещения.
57. Запрещается соединять между собой смежные секции подъемных лесов при помощи переходных настилов или стремянок.
58. Запрещается производить кладку стен зданий без устройства междуэтажных перекрытий или временного настила по балкам этих перекрытий, а также без устройства площадок, маршей и их ограждений в лестничных клетках.
59. Запрещается монтировать плиты перекрытия без предварительно выложенного из камня бортика на два ряда выше уровня укладываемых плит.
60. Кладку и ремонт стен с внутренних подмостей над входами в лестничные клетки допускается производить только при наличии навесов размерами в плане не менее чем 2,0 х 2,0 м.
61. Подачу камня и мелких блоков на подмости краном производить пакетами на поддонах при помощи четырехстеночных или трехстеночных футляров, исключающих возможность выпадения камня.
62. В трехстеночном футляре пакет необходимо поднимать с наклоном в сторону огражденной (задней) стенки на 15 - 18 град. от вертикали. После подъема пакета до 1 м от земли рабочие обязаны осмотреть открытую сторону пакета и удалить неустойчиво лежащие или выступающие камни.
63. Запрещается поднимать камни на леса и подмости пакетами, уложенными с перекрестной перевязкой или в "елочку" без специальных ограждающих приспособлений.
64. Подъем камня в контейнерах, пакетах без поддонов производить только с применением специальных захватов и приспособлений (ограждающие футляры).
65. Контейнеры, захваты и футляры для камня, мелких блоков и других материалов и изделий запрещается применять без устройств, не допускающих их самопроизвольное раскрытие и выпадение материалов.
66. Опускать порожние контейнеры, поддоны и футляры с подмостей на землю необходимо только грузоподъемными механизмами. Запрещается сбрасывать порожние контейнеры, поддоны и футляры, а также материалы с подмостей и транспортных средств на землю.
67. При выполнении работ в опасных местах камнетес обязан пользоваться предохранительным поясом. Место крепления предохранительного пояса указывает (согласовывает) мастер.
68. Запрещается тесать камни, плиты, стоя на них.
69. Во время перерыва работы камнетесу запрещается оставлять на обрабатываемых камнях (плитах) материалы, инвентарь и инструменты.
70. В зимнее время камнетес обязан постоянно очищать рабочее место от снега и льда.
71. Очистку элементов и конструкций от грязи, ржавчины, снега и других загрязнений производить только до их подъема.
72. Запрещается оставлять поднятые элементы, материал и конструкции на весу.
73. Отходы, полученные в ходе производственной деятельности, убираются с применением средств механизации по мере их накопления самим камнетесом или подсобными рабочими в порядке установленном мастером (прорабом) в отведенные места.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
74. В случае обнаружения во время работы неисправности пневматического, термоотбойного, электрического инструмента, приспособлений, подмостей, их повреждении камнетес обязан немедленно поставить в известность товарищей по работе, мастера (прораба) и, соблюдая меры предосторожности, покинуть рабочее место.
75. При несчастном случае, произошедшем на производстве, организовать первую помощь пострадавшему, немедленно сообщить о произошедшем несчастном случае руководителю и службе (инженеру) охраны труда. Камнетес должен знать приемы оказания первой помощи (раздел 7 "Пособие по охране труда дорожному мастеру" (утв. Распоряжением Минтранса РФ от 29.01.2003 N ОС-37-р).

ТРЕБОВАНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ
76. Привести в порядок рабочее место и проходы, проверить, не остались ли на обрабатываемых камнях, деталях, стенах и подмостях предметы, которые могут упасть.
77. Перекрыть специальными ограждениями с запрещающими знаками и надписями для посторонних лиц подъемы и входы на леса и подмости.
78. Применяемый инструмент, приспособления и инвентарь очистить, помыть, проверить исправность и убрать в предназначенное для их хранения место.
79. Очистить и проверить спецодежду, спецобувь и другие средства защиты и убрать в установленное место.
80. Обо всех неисправностях, недостатках в работе, нарушении требований охраны труда доложить мастеру (прорабу).
81. Принять теплый душ или вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

1 Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда и других заинтересованных лиц.
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