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ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для кладовщика склада горюче-смазочных материалов
Примечание. На оборотной стороне инструкции
рекомендуется наличие виз: разработчика
инструкции, руководителя (специалиста),
технолога, энергетика, заместителя руководителя по качеству,
службы охраны труда и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для кладовщика на объектах хранения горюче-смазочных материалов при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - ___________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. К самостоятельной работе в качестве кладовщика склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) допускаются лица, прошедшие:
- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10-часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20-часовой программе);
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания. Для выполнения обязанностей кладовщика склада ГСМ могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний.
1.2. Кладовщик склада ГСМ должен проходить:
- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;
1.3. Кладовщик склада ГСМ обязан:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
- использовать по назначению выданные средства индивидуальной защиты и бережно относиться к ним.
1.4. Кладовщик должен:
- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.5. Кладовщик склада ГСМ должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
1.6. Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:
- транспортные средства;
- неисправные дороги, разгрузочные площадки, помосты, стеллажи, лестницы, погрузочные механизмы;
- грузы;
- взрывоопасные, токсичные, горючие вещества.
1.7. Территория склада ГСМ должна быть спланирована так, чтобы исключалась возможность попадания сточных вод и нефтепродуктов за пределы этой территории.
1.8. На территории склада ГСМ запрещается:
- ремонт автомобилей;
- стоянка автомобилей на основных проездах;
- складирование материалов;
- курение, производство сварочных работ.
1.9. Производство огневых работ на сливо-наливных площадках может быть допущено только после выключения и полного освобождения этих устройств от горючих жидкостей, тщательной их зачистки и освобождения от паров этих жидкостей.
1.10. На территорию склада ГСМ допускаются транспортные средства при наличии на выхлопных трубах искрогасителей.
1.11. Места слива и заправки должны содержаться в чистоте, пролитые горючие жидкости должны убираться, а места разлива засыпаться песком.
1.12. Автоцистерны, предназначенные для перевозки горючих жидкостей должны иметь:
- устройство для отвода статического электричества;
- глушитель, вынесенный из-под цистерны;
- электрофонарь для освещения номерного знака;
- не менее чем два густопенных огнетушителя;
- приспособления для крепления шлангов в нерабочем состоянии.
1.13. Кладовщик пользуется СИЗ в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом Министреством труда и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2009 г. N 290н. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.
Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте.
Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Надеть положенную спецодежду.
2.2. Убедиться в том, что территория склада ГСМ достаточно освещена, что полы и покрытия чисты, не имеют выбоин, проходы и проезды не загромождены посторонними предметами.
2.3. Осветительная арматура и проводка на складе ГСМ должна быть выполнена во взрывобезопасном исполнении.
2.4. Проверить исправность переносных лестниц и лестниц-стремянок.
2.5. Проверить наличие урн для сбора мусора и специальных металлических ящиков для использованного обтирочного материала.
2.6. Проверить наличие и исправность противопожарных средств.
2.7. При обнаружении каких-либо недостатков принять меры к их устранению.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. При сливе и наливе бензина необходимо надежно заземлить цистерну гибкими металлическими или медными проводниками.
3.2. При сливе и наливе бензина металлический топливопровод должен быть заземлен.
3.3. Сливные и наливные трубопроводы, насосы, стоянки должны подвергаться регулярному осмотру.
3.4. Шланги цистерны должны иметь металлическую оплетку, присоединенную с одной стороны к патрубку цистерны, а с другой - к металлическому оголовку шланга.
3.5. Шланги без металлической оплетки должны быть обвиты заземляющим медным проводом.
3.6. Сливные и наливные шланги должны быть снабжены наконечниками из материалов, исключающих искрообразование при ударе.
3.7. Производство операций на сливо-наливных устройствах во время грозовых разрядов должно прекращаться.
3.8. Присоединение шлангов, открывание и закрывание люков цистерн следует проводить осторожно, не допуская ударов, могущих вызвать искрообразование.
3.9. Запрещается применение металлического инструмента, дающего при ударе искру.
3.10. Во время работы насосов следить за наличием смазки.
3.11. В случае обнаружения неисправности, нарушающей режим работы насосов, последние должны быть остановлены, проверены и исправлены.
3.12. Заправка горючим автомобилей и других строительных машин должна проводиться спокойно, ровной, не падающей струей без разбрызгивания, выплескивания и перемешивания с воздухом.
3.13. При применении этилированного и обычного бензина организация должна иметь отдельные резервуары для их хранения, отдельные бензопроводы и бензоколонки, а также раздельную тару для перевозки.
3.14. При разливе этилированного бензина залитые места должны немедленно очищаться и обезвреживаться.
3.15. Операции по переливу, приему и отпуску этилированного бензина должны быть механизированы.
3.16. Заправщик и водитель должны находиться с наветренной стороны автомобиля.
3.17. Запрещается:
- отпускать и применять этилированный бензин для работы паяльных ламп, бензорезов, для очистки одежды, промывки деталей;
- заправлять автомобили этилированным бензином пори помощи ведер;
- сбрасывать загрязненные этилированным бензином воды в фекальную канализацию;
- в помещениях, где применяется этилированный бензин, принимать пищу.
3.18. Не захламлять проходы в складе и подъездные пути к складу.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При аварийной ситуации приостановить прием и отпуск нефтепродуктов, выйти из опасной зоны, при необходимости вывести людей, находящихся рядом.
4.2. При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие вещества, приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре поставить в известность руководство.
4.3. Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в медпункт, поставить в известность руководителя.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Места производства работ должны быть подвергнуты тщательной очистке, мойке.
5.3. Снять и поместить в место хранения спецодежду и другие средства защиты. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.
5.4. После окончания работы руки и лицо вымыть теплой водой с мылом, по возможности принять душ. Применять для мытья химические вещества запрещается.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_po_oxrane_truda_dlya_kladovshhika_sklada_goryuche_smazochnyx_materialov.htm
