# Книга регистрации состояния электрооборудования и заземления (рекомендуемый образец)

Приложение 2 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.11.2012 N 631

(рекомендуемый образец)

 КНИГА

РЕГИСТРАЦИИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Шахта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начата "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончена "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---------------------------------------------------------------------------

¦Дата ¦Наимено- ¦Результаты ¦Необходи- ¦Фамилия и ¦Распоря- ¦Отметка об ¦

¦про- ¦вание и ¦осмотра и ¦мые меры ¦подпись ¦жение ¦устранении ¦

¦верки ¦место ус-¦измерений ¦по устра- ¦лица, про- ¦главного ¦и подпись ¦

¦ ¦тановки ¦с указани- ¦нению не- ¦изводивше- ¦энергети-¦лица, про- ¦

¦ ¦проверяе-¦ем заво- ¦исправно- ¦го проверку¦ка (глав-¦изводившего¦

¦ ¦мого объ-¦дских но- ¦стей ¦ ¦ного ме- ¦устранение ¦

¦ ¦екта ¦меров не- ¦ ¦ ¦ханика) ¦ ¦

¦ ¦ ¦исправного ¦ ¦ ¦шахты об ¦ ¦

¦ ¦ ¦оборудова- ¦ ¦ ¦устране- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ния и ха- ¦ ¦ ¦нии нару-¦ ¦

¦ ¦ ¦рактер не- ¦ ¦ ¦шений с ¦ ¦

¦ ¦ ¦исправно- ¦ ¦ ¦указанием¦ ¦

¦ ¦ ¦стей ¦ ¦ ¦лица, ко-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торому ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эта рабо-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та пору- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чена ¦ ¦

+------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+------+---------+-----------+----------+-----------+---------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-------+---------+-----------+----------+-----------+---------+------------

1. В графе 2 записывается название объекта без указания отдельных видов электрооборудования, а также наименование выработки, в которой расположен объект.

2. В графе 3 указываются общая оценка состояния всего электрооборудования и заземления, величина переходного сопротивления заземления, время отключения сети от искусственной утечки тока на "землю", а также характер неисправностей, наименование и заводской номер электрооборудования, в котором обнаружены неисправности (в том числе и снижение сопротивления изоляции ниже нормы).

3. Книга хранится у главного энергетика шахты.

Источник - Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 631

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/kniga\_registracii\_sostoyaniya\_elektrooborudovaniya\_i\_zazemleniya\_rekomenduemyj\_obrazec.htm](https://порядокправа.рф/kniga_registracii_sostoyaniya_elektrooborudovaniya_i_zazemleniya_rekomenduemyj_obrazec.htm)