Накопительная ведомость поэтапной приемки теплофикационного оборудования абонента к отопительному сезону в г. Москве
Приложение 6 к Нормативу по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2004/01) - регламенту подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОЭТАПНОЙ ПРИЕМКИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АБОНЕНТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ (ОФОРМЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА)
   Административный округ ________________________________________
Районная управа _______________________________________________
Адрес ЦТП (ИТП) _______________________________________________
Абонент N _____________________________________________________
Наименование организации-владельца теплового пункта ___________
Кол-во строений, присоединенных к ЦТП _________________________

----------------------------------------------------------------------
¦N   ¦Наименование принятого ¦Дата   ¦Резуль-¦Подпись                ¦
¦п/п ¦оборудования, систем,  ¦приемки¦таты   +-----------------------+
¦    ¦виды работ             ¦       ¦приемки¦отв. пред.¦отв. предст.¦
¦    ¦                       ¦       ¦       ¦теплоснаб.¦абонента    ¦
¦    ¦                       ¦       ¦       ¦организ.  ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦1.  ¦Ввод в ЦТП (ИТП)       ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦2.  ¦Центральный            ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦(индивидуальный)       ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦тепловой пункт         ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦2.1.¦ВВП горячего           ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦водоснабжения          ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦2.2.¦ВВП отопления          ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦2.3.¦Центральный узел       ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦управления (арматура,  ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦трубопроводы)          ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦2.4.¦Автоматические средства¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦регулирования систем   ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦теплоснабжения         ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦2.5.¦Состояние изоляции     ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦2.6.¦Состояние помещения ЦТП¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦(ИТП)                  ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦2.7.¦Наличие приборов учета ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦расхода сетевой воды и ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦тепловой энергии       ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦2.8.¦Укомплектованность     ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦технической            ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦документацией          ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦3.  ¦Разводящие тепловые    ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦сети после ЦТП (ЦО и   ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦ГВС):                  ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦3.1.¦Результаты опрессовки  ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦трубопроводов:         ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦- отопления            ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦- горячего             ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦водоснабжения          ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦3.2.¦Выполнение наладки     ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦сетей:                 ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦- отопления            ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦- горячего             ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦водоснабжения          ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦4.  ¦Системы                ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦теплопотребления:      ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦4.1.¦Отопление (владельцем  ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦здания представляется  ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦акт приемки системы    ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
¦    ¦отопления здания)      ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦4.2.¦Вентиляция             ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+
¦4.3.¦Кондиционирование      ¦       ¦       ¦          ¦            ¦
-----+-----------------------+-------+-------+----------+-------------

Примечание. Ведомость заполняется в трех экземплярах и хранится в управе района, теплоснабжающей организации и у владельца теплового пункта. При выполнении всех работ по данной ведомости выдается акт готовности абонента к отопительному сезону.

Источник - Постановление Правительства Москвы от 27.04.2004 № 284-ПП (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
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