Опросный лист по электрооборудованию машин
Приложение к ГОСТу Р МЭК 60204-1-2007 
Таблица B.1

---------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование                   ¦                                        ¦
¦изготовителя/поставщика         ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦ Фамилия потребителя            ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦ Номер предложения/заказа       ¦                    ¦ Дата          ¦   ¦
+--------------------------------+--------------------+---------------+---+
¦ Тип машины                     ¦                    ¦ Серийный номер¦   ¦
+--------------------------------+--------------------+---------------+---+
¦ 1. Специальные условия (см. раздел 1)                                   ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ a) Используется ли машина на   ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦открытом воздухе?               ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ b) Машина будет использовать,  ¦ Да/Нет        ¦    ¦ Если да, то   ¦   ¦
¦обрабатывать или производить    ¦               ¦    ¦необходим      ¦   ¦
¦взрывчатый или огнеопасный      ¦               ¦    ¦перечень       ¦   ¦
¦материал?                       ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ c) Машина используется во      ¦ Да/Нет        ¦    ¦ Если да, то   ¦   ¦
¦взрывоопасной или огнеопасной   ¦               ¦    ¦необходим      ¦   ¦
¦среде?                          ¦               ¦    ¦перечень       ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ d) Может ли машина представлять¦ Да/Нет        ¦    ¦ Если да, то   ¦   ¦
¦опасности при создании или      ¦               ¦    ¦необходим      ¦   ¦
¦потреблении определенных        ¦               ¦    ¦перечень       ¦   ¦
¦материалов?                     ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ e) Возможно ли использование   ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦машины в шахтах?                ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
+--------------------------------+---------------+----+---------------+---+
¦ 2. Электрическое оборудование и условие его эксплуатации (см. 4.3)  ¦   ¦
+---------------------------------------------------------------------+---+
¦ a) Возможные колебания напряже-¦                                        ¦
¦ния источника питания относи-   ¦                                        ¦
¦тельно его номинального значения¦                                        ¦
¦(если превышают +/- 10%)        ¦                                        ¦
¦                                +----------------------------------------+
¦ b) Возможные изменения частоты ¦ Постоянные    ¦    ¦Кратковременные¦   ¦
¦(если превышают +/- 2%)         ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ c) Укажите возможные в будущем ¦                                        ¦
¦изменения в электрооборудовании,¦                                        ¦
¦которые требуют увеличения      ¦                                        ¦
¦потребности в питании           ¦                                        ¦
¦электроэнергией                 ¦                                        ¦
¦ d) Укажите специфические       ¦                                        ¦
¦нарушения напряжения питающей   ¦                                        ¦
¦сети, если оборудование работает¦                                        ¦
¦в условиях, отличающихся от     ¦                                        ¦
¦условий, указанных в разделе 4  ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦ 3. Окружающая среда и эксплуатационные режимы (см. 4.4)                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ a) Электромагнитная обстановка ¦ Жилые, торго- ¦    ¦ Промышленная  ¦   ¦
¦(см. 4.4.2)                     ¦вые или помеще-¦    ¦среда          ¦   ¦
¦                                ¦ния легкой     ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                ¦промышленности ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ Специальные условия или        ¦                                        ¦
¦требования                      ¦                                        ¦
¦ b) Диапазон температур         ¦                                        ¦
¦окружающей среды                ¦                                        ¦
¦ c) Диапазон влажности          ¦                                        ¦
¦ d) Высота над уровнем моря     ¦                                        ¦
¦ e) Окружающая среда (например, ¦                                        ¦
¦коррозийные среды, запыленность,¦                                        ¦
¦влажность)                      ¦                                        ¦
¦ f) Излучение                   ¦                                        ¦
¦ g) Вибрация, удары             ¦                                        ¦
¦ h) Особые требования к         ¦                                        ¦
¦установке и работе (например,   ¦                                        ¦
¦огнестойкие кабели и провода)   ¦                                        ¦
¦ i) Транспортирование и хранение¦                                        ¦
¦(например, температуры вне      ¦                                        ¦
¦диапазона определяют в 4.5)     ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦ 4. Внутренние источники питания                                         ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Определите для каждого         ¦ Переменного   ¦    ¦ Постоянного   ¦   ¦
¦источника питания:              ¦тока           ¦    ¦тока           ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ a) номинальное напряжение, В   ¦ Число фаз     ¦    ¦ Частота       ¦   ¦
¦ Ожидаемый ток короткого        ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦замыкания в месте подключения   ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦питания к машине (кА            ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦действующего значения) (см. 2)  ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦ b) Тип питающей сети и систем  ¦ TN (система с ¦    ¦TT (система    ¦   ¦
¦заземления (см. МЭК 60364-1)    ¦одной напрямую ¦    ¦с одной        ¦   ¦
¦                                ¦соединенной за-¦    ¦напрямую       ¦   ¦
¦                                ¦земляющей точ- ¦    ¦соединенной    ¦   ¦
¦                                ¦кой, с защитным¦    ¦заземляющей    ¦   ¦
¦                                ¦проводом (PE)  ¦    ¦точкой,        ¦   ¦
¦                                ¦непосредственно¦    ¦но защитный    ¦   ¦
¦                                ¦связанным с    ¦    ¦провод (PE)    ¦   ¦
¦                                ¦этой точкой);  ¦    ¦машины         ¦   ¦
¦                                ¦точно определи-¦    ¦не соединен    ¦   ¦
¦                                ¦те, является ли¦    ¦с заземляющей  ¦   ¦
¦                                ¦заземляющая    ¦    ¦точкой этой    ¦   ¦
¦                                ¦точка этой     ¦    ¦системы)       ¦   ¦
¦                                ¦нейтральной    ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                ¦точкой (центр  ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                ¦звезды) или    ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                ¦другая точка   ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                ¦               +----+---------------+---+
¦                                ¦ IT (система,  ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                ¦которая не     ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                ¦заземлена      ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                ¦напрямую)      ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ c) Электрооборудование         ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦соединено с нейтральным (N)     ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦питающим проводом? (см. 5.1)    ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ d) Устройство отключения       ¦                                        ¦
¦питания                         ¦                                        ¦
¦                                +----------------------------------------+
¦ Необходимо изолировать         ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦нейтральный провод (N)?         ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ Необходимо подвижное соединение¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦для разъединяющего нейтрального ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦провода (N)                     ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ Тип питания разъединяющего     ¦                                        ¦
¦устройства                      ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦ 5. Защита от поражения электрическим током (см. 6)                      ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ a) Каким категориям персонала  ¦ Квалифициро-  ¦    ¦ Предупрежден- ¦   ¦
¦необходим доступ в опасные зоны ¦ванному        ¦    ¦ным лицам      ¦   ¦
¦внутри кожухов во время         ¦персоналу      ¦    ¦               ¦   ¦
¦нормальной работы оборудования? ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ b) Необходимы замки со съемными¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦ключами для запирания дверец    ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦и крышек? (см. 6.2.2)           ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
+--------------------------------+---------------+----+---------------+---+
¦ 6. Ограждение электрооборудования (см. раздел 7)                        ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ a) Пользователем или           ¦                                        ¦
¦поставщиком обеспечивается      ¦                                        ¦
¦защита проводов питания от      ¦                                        ¦
¦сверхтоков? (см. 7.2.2)         ¦                                        ¦
¦                                +----------------------------------------+
¦ Тип и номинал устройства защиты¦                    ¦                   ¦
¦от сверхтоков                   ¦                    ¦                   ¦
¦                                +--------------------+-------------------+
¦ b) Наибольшая мощность, кВт,   ¦                                        ¦
¦трехфазного двигателя           ¦                                        ¦
¦переменного тока, который может ¦                                        ¦
¦быть запущен прямым включением  ¦                                        ¦
¦                                +----------------------------------------+
¦ c) Может быть уменьшено число  ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦устройств контроля перегрузки   ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦двигателей? (см. 7.3)           ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
+--------------------------------+---------------+----+---------------+---+
¦ 7. Работа                                                               ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Необходимо ли в системе        ¦                                        ¦
¦беспроводного дистанционного    ¦                                        ¦
¦управления устанавливать задерж-¦                                        ¦
¦ку времени перед автоматическим ¦                                        ¦
¦отключением машины при          ¦                                        ¦
¦отсутствии разрешающего сигнала?¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦ 8. Пульты управления и устройства управления, установленные на машине   ¦
¦(см. раздел 10)                                                          ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Какие цвета предпочтительнее   ¦ Пуск          ¦    ¦ Стоп          ¦   ¦
¦(для установки в тон окрашенной +---------------+----+---------------+---+
¦машины)                         ¦ Другое        ¦    ¦               ¦   ¦
+--------------------------------+---------------+----+---------------+---+
¦ 9. Аппаратура управления                                                ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Степень защиты оболочки (см.   ¦                                        ¦
¦11.3) или специальные условия   ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦ 10. Монтаж проводов (см. раздел 13)                                     ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Имеется ли определенный метод  ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦распознавания, который          ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦используется для проводов       ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦(см. 13.2.1)?                   ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
+--------------------------------+---------------+----+---------------+---+
¦ Тип                            ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦ 11. Приспособления и осветительная аппаратура (см. раздел 15)           ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ a) Необходима ли специальная   ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦конструкция розетки?            ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ b) Должна ли быть в розетках   ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦дифференциальная токовая защита ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦(УЗО)?                          ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ c) В каком месте машина        ¦ Максимально   ¦    ¦ Если          ¦   ¦
¦оснащена местным освещением:    ¦допустимое     ¦    ¦напряжение цепи¦   ¦
¦                                ¦напряжение, В  ¦    ¦освещения не   ¦   ¦
¦                                ¦               ¦    ¦подается       ¦   ¦
¦                                ¦               ¦    ¦непосредственно¦   ¦
¦                                ¦               ¦    ¦от силовой     ¦   ¦
¦                                ¦               ¦    ¦цепи, какое    ¦   ¦
¦                                ¦               ¦    ¦напряжение     ¦   ¦
¦                                ¦               ¦    ¦предпочитаете? ¦   ¦
+--------------------------------+---------------+----+---------------+---+
¦ 12. Маркировка, предупреждающие знаки и сигналы оповещения (см. раздел  ¦
¦16)                                                                      ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ a) Функциональная идентификация¦                                        ¦
¦(см. 16.3)                      ¦                                        ¦
¦ Задание:                       ¦                                        ¦
¦                                +----------------------------------------+
¦ b) Надписи/специальные         ¦ На электро-   ¦    ¦ На каком языке¦   ¦
¦маркировки                      ¦оборудовании   ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ c) Сертификационный знак       ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ Если да, то какой?             ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦ 13. Техническая документация (см. раздел 17)                            ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ a) Техническая документация    ¦ На каком      ¦    ¦ На каком языке¦   ¦
¦(17.1)                          ¦носителе?      ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ b) Размер, расположение и      ¦                                        ¦
¦назначение кабельных каналов,   ¦                                        ¦
¦трасс или опорных конструкций,  ¦                                        ¦
¦поставляемых пользователем      ¦                                        ¦
¦(см. 17.4)                      ¦                                        ¦
¦                                +----------------------------------------+
¦ c) Если существуют особые      ¦ Максимальные  ¦    ¦ Максимальная  ¦   ¦
¦ограничения по размерам или     ¦размеры        ¦    ¦масса          ¦   ¦
¦массе, способные повлиять на    ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦транспортировку машины или узлов¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦аппаратуры управления, укажите: ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ d) Надо ли снабжать машины     ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦специального исполнения         ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦сертификатом о типовых рабочих  ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦испытаниях под нагрузкой?       ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦                                +---------------+----+---------------+---+
¦ e) В других случаях необходимо ¦ Да            ¦    ¦ Нет           ¦   ¦
¦ли приложить сертификат о       ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦типовых рабочих испытаниях,     ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦проводимых на идентичной машине ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
¦под нагрузкой?                  ¦               ¦    ¦               ¦   ¦
---------------------------------+---------------+----+---------------+----
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